ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του   ________________________________________________

Έδρα ________________________________________________

Οδός _____________________________ Αριθμός ___________

Τηλέφωνο ____________________________________________

Fax:_____________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την

«Προμήθεια Υλικών Φωτισμού»

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω:

ΑΤ. 1     Λαμπτήρ οικονομίας   23W/E27

Λαμπτήρας φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας με πρισματικό κάλυμμα, κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, ισχύος 23W/ E27, με ρεύμα λαμπτήρα μικρότερο ή ίσο με 160 mA, κλάση εξοικονόμησης ενέργειας Α, με φωτεινή απόδοση λαμπτήρα τουλάχιστον 60 Lm/W, τάση λειτουργίας 220-240 volt, θερμοκρασία χρώματος 2.700Ο Κ , φωτεινής ροής τουλάχιστον 1.450 lm, χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 14.000 ώρες. (ή ισοδύναμος τύπος MPL-E Polar 23W PHILIPS)

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 2     Λαμπτήρ υψηλής πίεσης νατρίου 70W/Ε27

Λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 70W/E27 αχλαδωτή με starter (εκκινητή), υψηλής πιέσεως ισχύος 70Watt/E27, τοποθετείται σε φωτιστικό με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, με φωτεινή απόδοση λαμπτήρα τουλάχιστον 80 Lm/W φωτεινή ροή τουλάχιστον 5.500 Lm, σχήματος αχλαδωτού. θερμοκρασίας χρώματος 2000ο Κ.  Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 28.000 ώρες (ή ισοδύναμος τύπος SON 70W/220/E27 PHILIPS)

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 3     Λαμπτήρ υψηλής πίεσης νατρίου  220W/Ε40

Λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 220W/E40/ 220V αχλαδωτή με εξωτερικό εναυστήρα, με φωτεινή απόδοση λαμπτήρα τουλάχιστον 87 Lm/W, φωτεινή ροή τουλάχιστον 19.000 Lm, θερμοκρασίας χρώματος 2000ο Κ.  Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 26.000 ώρες (ή ισοδύναμος τύπος SON H220W/220/E40 PHILIPS)

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 4     Λαμπτήρ υψηλής πίεσης νατρίου 150W/Ε40

Λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 150W/E40/220V σωληνωτή με εξωτερικό εναυστήρα, με φωτεινή απόδοση λαμπτήρα τουλάχιστον 87 Lm/W, φωτεινή ροή τουλάχιστον 17.700 Lm, θερμοκρασίας χρώματος 2000ο Κ.  Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 36.000 ώρες (ή ισοδύναμος τύπος SON-Τ PIA Plus 150W/220/E40 – 1SL/12 PHILIPS)

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 5     Λαμπτήρ υψηλής πίεσης νατρίου 250W/Ε40

Λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 250W/E40/230V σωληνωτή με εξωτερικό εναυστήρα, με φωτεινή απόδοση λαμπτήρα τουλάχιστον 127 Lm/W, φωτεινή ροή τουλάχιστον 33.000 Lm, θερμοκρασίας χρώματος 2000ο Κ.  Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 36.000 ώρες (ή ισοδύναμος τύπος SON-Τ PIA Plus 250W/230/E40 – 1SL/12 PHILIPS)

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 6     Λαμπτήρ υψηλής πίεσης νατρίου 400W/Ε40

Λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 400W/E40/230V σωληνωτή με εξωτερικό εναυστήρα, με φωτεινή απόδοση λαμπτήρα τουλάχιστον 137 Lm/W, φωτεινή ροή τουλάχιστον 55.800 Lm, θερμοκρασίας χρώματος 2000ο Κ.  Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 36.000 ώρες (ή ισοδύναμος τύπος SON-Τ PIA Plus 400W/E40 – 1SL/12 PHILIPS)

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 7     Λαμπτήρ μεταλλικών αλογονιδίων 1000W E40 4300K

Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 1000W/E40/4300K/220V σωληνωτή με εξωτερικό εναυστήρα, με φωτεινή απόδοση λαμπτήρα τουλάχιστον 86 Lm/W, φωτεινή ροή τουλάχιστον 79.000 Lm, θερμοκρασίας χρώματος 4300ο Κ.  Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 12.000 ώρες (ή ισοδύναμος τύπος  MASTER  HPI-T/1000 W /543 E40 220V – 1SL/4 PHILIPS)

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 8     Μετασχηματιστής νατρίου 70W

Μετασχηματιστής Νατρίου ισχύος 70W  για φωτιστικά ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης και μεταλλικών αλογονιδίων. Διαστάσεων 112mm Χ 86mm  (ή ισοδύναμος τύπος  SCHWABE - PHILIPS )

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 9     Μετασχηματιστής νατρίου 150W

Μετασχηματιστής Νατρίου ισχύος 150W  για φωτιστικά ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης και μεταλλικών αλογονιδίων. Διαστάσεων 145mm Χ 120mm  (ή ισοδύναμος τύπος  SCHWABE - PHILIPS )

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 10     Μετασχηματιστής υδραργύρου 250W

Μετασχηματιστής υδραργύρου ισχύος 250W  για φωτιστικά ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης και μεταλλικών αλογονιδίων. Διαστάσεων 145mm Χ 120mm  (ή ισοδύναμος τύπος  SCHWABE - PHILIPS )

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 11     Λαμπτήρ PLC 26W δύο ακίδων

Λαμπτήρας φθορισμού PLC 26W δύο ακίδων, με φωτεινή απόδοση λαμπτήρα τουλάχιστον 68 Lm/W, φωτεινή ροή τουλάχιστον 1.800 Lm, θερμοκρασίας χρώματος 4100ο Κ.  Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 10.000 ώρες (ή ισοδύναμος τύπος  MASTER  PL-C 2 ακίδων/26 W /840/2P PHILIPS)

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 12     Λαμπτήρ αλογόνου 240W/R7s/230v

Λαμπτήρας ευθύγραμμος μεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων, ισχύος 240 watt, με κάλυκα R7s για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, ισχύος 240watt, μήκος 118 mm. με θερμοκρασία χρώματος περίπου 2.900 Κ, φωτεινή ροή τουλάχιστον 4.900 lm και χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 2.000 ώρες.

(ή ισοδύναμος τύπος  Plusline ES Small 118mm2y 240W/R7s/230V PHILIPS)

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 13     Λαμπτήρ αλογόνου 400W/R7s/230v

Λαμπτήρας ευθύγραμμος μεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων, ισχύος 400 watt, με κάλυκα R7s για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230

volt, ισχύος 400watt, μήκος 118 mm. με θερμοκρασία χρώματος περίπου 2.900 Κ, φωτεινή ροή τουλάχιστον 8.600 lm και χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 2.000 ώρες.

(ή ισοδύναμος τύπος  Plusline ES Small 118mm2y 400W/R7s/230V PHILIPS)

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 14     Λαμπτήρ αλογόνου 1000W/R7s/230v

Λαμπτήρας ευθύγραμμος μεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων, ισχύος 1000 watt, με κάλυκα R7s για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230

volt, ισχύος 1000watt, μήκος 189,1 mm(max), με θερμοκρασία χρώματος περίπου 2.900 Κ, φωτεινή ροή τουλάχιστον 21.500 lm και χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 2.000 ώρες.

(ή ισοδύναμος τύπος  Plusline Large  1000W/R7s/230V/1CT PHILIPS)

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 15     Λαμπτήρ αλογόνου 1500W/R7s/230v

Λαμπτήρας ευθύγραμμος μεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων, ισχύος 1500 watt, με κάλυκα R7s για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230

volt, ισχύος 1500watt, μήκος 189,1 mm(max), με θερμοκρασία χρώματος περίπου 2.900 Κ, φωτεινή ροή τουλάχιστον 33.000 lm και χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 2.000 ώρες.

(ή ισοδύναμος τύπος  Plusline Large  1000W/R7s/230V/1CT PHILIPS)

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 16     Γλόμπος   γάλακτος Φ40 plexiglas

Γλόμπος γάλακτος Φ400mm plexiglas (100W/40W E27)

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 17     Βάσεις για γλόμπο    Φ40 με μετασχηματιστή

Βάσεις για γλόμπο Φ40 με μετασχηματιστή 125 watt υδραργύρου Ε-27

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 18     Γλόμπος   γάλακτος Φ30 plexiglas

Γλόμπος γάλακτος Φ300mm plexiglas (75W/30W E27)

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 19     Βάσεις για γλόμπο    Φ30

Βάσεις για γλόμπο Φ30 πλαστική για μπάλες (75W/30W E27)

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 20     Κώνος κορυφής για φωτιστικά 125 W

Κώνος κορυφής για φωτιστικά 125 W  υδραργύρου (125W/30W E27)

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 21     Πλαστικά καπάκια   παραλληλόγραμμα

Πλαστικά καπάκια παραλληλόγραμμα ( ή ισοδύναμος τύπος     SIEMENS)

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 22     Πλαστικά καπάκια   τετράγωνα

Πλαστικά καπάκια τετράγωνα ( ή ισοδύναμος τύπος     SIEMENS)

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 23     Φωτιστικό βραχ. 400 W Νατρίου με πυκνωτή

Φωτιστικό βραχ. 400 W νατρίου με ασφάλεια, οδικού φωτισμού στεγανότητας IP 54-IP65, κατάλληλο για ύψος τοποθέτησης 5-10μ, κατάλληλο για συνοικιακούς δρόμους πλατείες, λεωφόρους κλπ., υλικό κατασκευής αλουμίνιο, υλικό καλύμματος πλαστικό, διαφανές, ονομαστική τάση 230 V, περιλαμβάνεται εναυστήρας - συμβατικός, σύστημα έναυσης μετασχ/τιστής μαγνητικός,  δέχεται λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης (δεν περιλαμβάνεται στην τιμή), ισχύς λαμπτήρα 400 W, λυχνιολαβή Ε40 ή Ε27 ( ή ισοδύναμος τύπος     PHILIPS (400HF))

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 24     Φωτιστικό βραχ. 70 W Νατρίου

Φωτιστικό βραχ. 700 W νατρίου με ασφάλεια, οδικού φωτισμού στεγανότητας IP 54-IP65, κατάλληλο για ύψος τοποθέτησης 4,0-7,0μ, κατάλληλο για συνοικιακούς δρόμους πλατείες, περιμετρικά κτιρίων κλπ., υλικό κατασκευής αλουμίνιο, υλικό καλύμματος πλαστικό, διαφανές, ονομαστική τάση 230 V, περιλαμβάνεται εναυστήρας - συμβατικός, σύστημα έναυσης μετασχ/τιστής μαγνητικός,  δέχεται λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης (δεν περιλαμβάνεται στην τιμή), ισχύς λαμπτήρα 70 W, λυχνιολαβή Ε40 ή Ε27 ( ή ισοδύναμος τύπος     PHILIPS (70 W))

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 25     ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2 J1VV-U

Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 1,5 mm2 J1VV-U

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 26     ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ2,5 mm2  J1VV-U

Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 2,5 mm2 J1VV-U

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 27     EΚΚΙΝΗΤΗΣ  ELT  HQI  70-400W

Ηλεκτρονικοί εκκινητές για λάμπες υψηλής εκκένωσης (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60926)   ELT  HQI  70-400W

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 28     Φωτιστικό μπάλα Φ600 ellissi ακρυλικό

Φωτιστικό μπάλα Φ600 ellissi ακρυλικό

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 29     Βραχίονες φωτιστ. 125W υδραργ.Β.Τ

Βραχίονες φωτιστ. 125W υδραργ.Β.Τ. τύπου  ΔΕΗ

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

ΑΤ. 30     Διμεταλλικά τύπου  ΔΕΗ AL-16-50

Διμεταλλικά (συνδετήρες) αλουμινίου τύπου  ΔΕΗ AL-16-50

ΕΥΡΩ  	(Αριθμητικά):_______________________________________________________

(Ολογράφως):_______________________________________________________

Δράμα      ____ / ____ / 2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή - σφραγίδα)