ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**Προμήθεια υλικών φωτισμού**

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/M ΕΡΓΩΝ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

| **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α –Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.** |
| --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή μονάδας σε €** | **Συνολική τιμή σε €** |
| 1 | Φωτιστικό δρόμου LED 20W | Τεμ. | 50 |  |  |
| 2 | Ντουί πορσελάνης πλαφόν Ε27 | Τεμ. | 100 |  |  |
| 3 | Λάμπα σηματοδότησης 40W 235V E27  | Τεμ. | 300 |  |  |
| 4 | Λάμπα σηματοδότησης 75W 235V E27  | Τεμ. | 300 |  |  |
| 5 | Λάμπα Led E27 18W | Τεμ. | 5.000 |  |  |
| 6 | Λάμπα Led 16W T8 1.200mm 4000K | Τεμ. | 150 |  |  |
| 7 | Λάμπα Led 20W T8 1.500mm 4000K | Τεμ. | 75 |  |  |
| 8 | Λάμπα Led 8W T8 600mm 4000K | Τεμ. | 150 |  |  |
| 9 | Προβολέας LED 200W 6000K 17000lm IP65 μαύρος | Τεμ. | 10 |  |  |
| 10 | Προβολέας LED 100W 8500lm 6000K IP65 μαύρος | Τεμ. | 10 |  |  |
| 11 | Προβολέας LED 30W 2550lm 6000K IP65 μαύρος | Τεμ. | 10 |  |  |
| 12 | Φωτιστικό LED πάνελ 40W εξωτερικό | Τεμ. | 40 |  |  |
| 13 | Κάλυμμα φωτιστικού 125W τύπου PHILIPS | Τεμ. | 150 |  |  |
| 14 | Κάλυμμα φωτιστικού 125W τύπου SIEMENS | Τεμ. | 200 |  |  |
| 15 | Κάλυμμα φωτιστικού 250W τύπου PHILIPS | Τεμ. | 100 |  |  |
| 16 | Κλέμμα 2Ρ με ενσωματωμένη ασφαλειοθήκη 5Χ20mm | Τεμ. | 140 |  |  |
| 17 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 6Α | Τεμ. | 300 |  |  |
| 18 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 3Α | Τεμ. | 300 |  |  |
| 19 | Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 40A  | Τεμ. | 6 |  |  |
| 20 | Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 40A  | Τεμ. | 6 |  |  |
| 21 | Αυτόματη ασφάλεια 1P 6A C | Τεμ. | 24 |  |  |
| 22 | Αυτόματη ασφάλεια 1P 10A C | Τεμ. | 24 |  |  |
| 23 | Αυτόματη ασφάλεια 1P 16A C | Τεμ. | 24 |  |  |
| 24 | Αυτόματη ασφάλεια 1P 20A C | Τεμ. | 12 |  |  |
| 25 | Αυτόματη ασφάλεια 1P 25A C | Τεμ. | 12 |  |  |
| 26 | Αυτόματη ασφάλεια 2P 16A C | Τεμ. | 6 |  |  |
| 27 | Αυτόματη ασφάλεια 2P 20A C | Τεμ. | 6 |  |  |
| 28 | Διακόπτης διαρροής 2P 63A 30mA AC | Τεμ. | 3 |  |  |
| 29 | Διακόπτης διαρροής 4P 63A 30mA AC | Τεμ. | 3 |  |  |
| 30 | Τηλεχειριζόμενος Διακόπτης Εσωτερικών Εγκαταστάσεων 2ΝΟ 20Α | Τεμ. | 6 |  |  |
| 31 | Τηλεχειριζόμενος Διακόπτης Εσωτερικών Εγκαταστάσεων 4ΝΟ 25Α | Τεμ. | 6 |  |  |
| 32 | Τηλεχειριζόμενος Διακόπτης Εσωτερικών Εγκαταστάσεων 4ΝΟ 40Α | Τεμ. | 3 |  |  |
| 33 | Χρονοδιακόπτης ράγας αναλογικός ημερήσιος με εφεδρεία | Τεμ. | 20 |  |  |
| 34 | Φωτοκύτταρο μέρας νύχτας 10Α | Τεμ. | 10 |  |  |
| 35 | Ασφάλεια D01 E14 6A | Τεμ. | 100 |  |  |
| 36 | Ασφάλεια D01 E14 10A | Τεμ. | 100 |  |  |
| 37 | Ασφάλεια D02 E18 20A | Τεμ. | 50 |  |  |
| 38 | Ασφάλεια D02 E18 25A | Τεμ. | 50 |  |  |
| 39 | Ασφάλεια D02 E18 35A | Τεμ. | 100 |  |  |
| 40 | Ασφάλεια D02 E18 50A | Τεμ. | 30 |  |  |
| 41 | Ασφάλεια ΔΕΗ 30Α | Τεμ. | 50 |  |  |
| 42 | Ασφάλεια ΔΕΗ 35Α | Τεμ. | 50 |  |  |
| 43 | Ασφάλεια ΔΕΗ 40Α | Τεμ. | 50 |  |  |
| 44 | Ασφάλεια κυλινδρική 8x31 2A gG | Τεμ. | 20 |  |  |
| 45 | Ασφάλεια κυλινδρική 8x31 6A gG | Τεμ. | 20 |  |  |
| 46 | Ασφάλεια κυλινδρική 10x38 10A gG | Τεμ. | 30 |  |  |
| 47 | Καλώδιο εύκαμπτο HO5VV-F 2x0,75mm²  | Μετ. | 100 |  |  |
| 48 | Καλώδιο εύκαμπτο HO5VV-F 2x0,75mm² Μαύρο | Μετ. | 100 |  |  |
| 49 | Καλώδιο εύκαμπτο HO5VV-F 2x1,5mm² Μαύρο | Μετ. | 100 |  |  |
| 50 | Καλώδιο εύκαμπτο HO5VV-F 3x0.75mm² | Μετ. | 100 |  |  |
| 51 | Καλώδιο εύκαμπτο HO5VV-F 3x0.75mm² Μαύρο | Μετ. | 100 |  |  |
| 52 | Καλώδιο εύκαμπτο HO5VV-F 3x1,5mm²  | Μετ. | 100 |  |  |
| 53 | Καλώδιο εύκαμπτο HO5VV-F 3x2,5mm²  | Μετ. | 200 |  |  |
| 54 | Καλώδιο NYY J1VV-U 3x2,5mm² | Μετ. | 100 |  |  |
| 55 | Καλώδιο NYY J1VV-U 4x2,5mm² | Μετ. | 100 |  |  |
| 56 | Καλώδιο NYY J1VV-U 5x2,5mm² | Μετ. | 100 |  |  |
| 57 | Μονωτική ταινία μαύρη 19mm x 20m | Τεμ. | 40 |  |  |
| 58 | Μονωτική ταινία κίτρινη 19mm x 20m | Τεμ. | 40 |  |  |
| 59 | Μονωτική ταινία γκρι 19mm x 20m | Τεμ. | 40 |  |  |
| 60 | Μονωτική ταινία λευκή 19mm x 20m | Τεμ. | 40 |  |  |
| 61 | Μονωτική ταινία μαύρη 38mm x 20m | Τεμ. | 10 |  |  |
| 62 | Αυτοβουλκανιζόμενη ταινία 19mm x 9m | Τεμ. | 5 |  |  |
| 63 | Μαστίχα στεγανοποίησης 60x4x1000mm | Τεμ. | 4 |  |  |
| 64 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 5/20 | Τεμ. | 300 |  |  |
| 65 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 7/25 | Τεμ. | 300 |  |  |
| 66 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 7/35 | Τεμ. | 300 |  |  |
| 67 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 9/35 | Τεμ. | 300 |  |  |
| 68 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 10/25 | Τεμ. | 200 |  |  |
| 69 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 10/35 | Τεμ. | 200 |  |  |
| 70 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 11/35 | Τεμ. | 300 |  |  |
| 71 | Κουτί επίτοιχο 65x35mm IP54 γκρι | Τεμ. | 10 |  |  |
| 72 | Κουτί επίτοιχο 85x85mm IP55 γκρι | Τεμ. | 20 |  |  |
| 73 | Κουτί επίτοιχο 100x100mm IP55 γκρι | Τεμ. | 10 |  |  |
| 74 | Κλέμμα σειρά 1-4mm² 12P | Τεμ. | 50 |  |  |
| 75 | Κλέμμα σειρά 1-6mm² 12P | Τεμ. | 50 |  |  |
| 76 | Κλέμμα σειρά 1-10mm² 12P | Τεμ. | 50 |  |  |
| 77 | Κλέμμα σειρά 1-16mm² 12P | Τεμ. | 50 |  |  |
| 78 | Φις σούκο αρσενικό 16A/250V | Τεμ. | 20 |  |  |
| 79 | Φις σούκο θηλυκό 16A/250V | Τεμ. | 20 |  |  |
| 80 | Κλιπς RJ11 6P4C | Τεμ. | 50 |  |  |
| 81 | Κλιπς RJ45 8P8C | Τεμ. | 50 |  |  |
| 82 | Πολύπριζο 5 θέσεων με καλώδιο 3m  | Τεμ. | 10 |  |  |
| 83 | Πολύπριζο 5 θέσεων χωρίς καλώδιο | Τεμ. | 10 |  |  |
| 84 | Δεματικά καλωδίων λευκά 250x4,8mm (ΤΕΜ.100) | Συσκ. | 40 |  |  |
| 85 | Δεματικά καλωδίων λευκά 550x12,7mm (ΤΕΜ.50) | Συσκ. | 10 |  |  |
| 86 | Φωτοσωλήνας μονοκάναλος κίτρινος | Μετ. | 200 |  |  |
| 87 | Λάμπα Led E27 4W | Τεμ. | 150 |  |  |
| 88 | Σωλήνας σπιράλ πλαστικός Β.Τ. Φ20 γκρι | Μετ. | 100 |  |  |
| 89 | Σωλήνας σπιράλ πλαστικός Β.Τ. Φ25 γκρι  | Μετ. | 100 |  |  |
| 90 | Σωλήνας σπιράλ πλαστικός Β.Τ. Φ32 γκρι | Μετ. | 50 |  |  |
| 91 | Led Τροφοδοτικό σταθερής ισχύος 100W | Τεμ. | 10 |  |  |
| 92 | Διακόπτης χωνευτός A/R λευκός | Τεμ. | 20 |  |  |
| 93 | Διακόπτης χωνευτός K/R λευκός | Τεμ. | 20 |  |  |
| 94 | Πρίζα χωνευτή σούκο ασφαλείας λευκή | Τεμ. | 20 |  |  |
| 95 | Πρίζα εξωτερική σούκο με καπάκι γκρι | Τεμ. | 20 |  |  |
| 96 | Διακόπτης εξωτερικός A/R γκρι | Τεμ. | 20 |  |  |
| 97 | Διακόπτης επίτοιχος εξωτερικός K/R A/R λευκός | Τεμ. | 20 |  |  |
| 98 | Φωτιστικό χωνευτό Φ225 20W χρώματος λευκό | Τεμ. | 50 |  |  |
| 99 | Δοκιμαστικό κατσαβίδι 150-250V 150mm | Τεμ. | 20 |  |  |
| 100 | Δοκιμαστικό κατσαβίδι 100-250V 200mm | Τεμ. | 20 |  |  |
| 101 | Φωτιστικό LED οδοφωτισμού 80W | Τεμ. | 170 |  |  |
| 102 | Φωτιστικό οδοφωτισμού 30W | Τεμ. | 15 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **ΦΠΑ** |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ** |  |

| **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β - Δ/ΝΣΗ Κ.Π.Π.Π** |
| --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ποσότητα**  | **Τιμή μονάδας** **σε €**  | **Συνολική τιμή** **σε €**  |
| 1 | Λαμπτήρας LED 10-11W E27/6.000κ daylight. 1.055 lumen | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2 | Προβολέας LED IP 65 300W/6.000K  | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 3 | Μονωτική ταινία μαύρη | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 4 | Προβολέας LED IP 65 150 W/6.000Κ | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 5 | Προβολέας LED IP 65 200W/6.000Κ | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας Σωλην. Μεταλλ. 1000W E40 +/-5% 4.200ο Κ MH T65 CLEAR | ΤΕΜ | 70 |  |  |
| 7 | Εκκινητής ELT HQI 1.000W | ΤΕΜ | 70 |  |  |
| 8 | Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς /συνεχούς λειτουργίας | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 9 | Λάμπα led Ε40/Ε27 125W 40.000h 18.750 lum | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 10 | Λάμπα led 1,20m 6.500K 1.900 LUM | ΤΕΜ | 140 |  |  |
| 11 | Φωτιστικό ασφαλείαςΜε προβολείς led μη συνεχής λειτουργίας | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 12 | Φωτιστικό BELTR LED 6400/840 IP40 36,3W 120 cm. | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 13 | Καλώδιο NYL 3x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 14 | Καλώδιο NYM 3x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 80 |  |  |
| 15 | Ρευματολήπτης αρσενικός (Φις ρεύματος σούκο αρσενικό πολυαμιδίου) | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 16 | Φις ρεύματος σούκο θηλυκό ευθείας εξόδου | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 17 | Χωνευτή πρίζα σούκο με πλαίσιο  | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 18 | Χωνευτός μονός διακόπτης aller retour  | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 19 | Διακόπτης με Κομιτατερ προσανατολισμού | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 20 | Χωνευτή μονή πρίζα ρεύματος στεγανή με καπάκι | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 21 | Φωτιστικό LED πάνελ 40W εξωτερικό | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **Φ.Π.Α 24%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ** |  |

| **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ- Δ/ΝΣΗ Π.Α.Φ.Ο.** |
| --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ποσότητα**  | **Τιμή μονάδας** **σε €**  | **Συνολική τιμή** **σε €**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Χωνευτή πρίζα σούκο ασφαλείας με πλαίσιο | ΤΕΜ. | 12 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρες τύπου LED Τ8 1,20μ. 16W/ 1800lm 6000K | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 3 | Αντάπτορας πρίζας (ταφ) σούκο 3 θέσεων | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 4 | Προέκταση καλωδίου 25μ. NYAF 3X 1.5 mm2 (ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ) | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 5 | Προβολέας LED IP 65 50W/230V 4000Κ 6500 lm με ανιχνευτή  | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 6 | Χωνευτός διακόπτης με δύο πλήκτρα Λευκός SIROS-575 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 7 | Πολύμπριζο με καλώδιο 4 θέσεων με διακόπτη | ΤΕΜ. | 9 |  |  |
| 8 | Πολύμπριζο με καλώδιο 6 θέσεων με διακόπτη | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 9 | Ασύρματο κουδούνι  | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 10 | Μπαταριές πυρασφάλειας 12 v/ 7,2 ah | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 11 | Λάμπες LED 6W/6.000K/Ε14 (κεράκι) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 12 | Καλώδιο HO5VV-F 3Χ2,5mm | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **ΦΠΑ 24%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ** |  |

| **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ- Δ/ΝΣΗ Σ.Μ.** |
| --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ποσότητα**  | **Τιμή μονάδας** **σε €**  | **Συνολική τιμή** **σε €**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ντουί πορσελάνης πλαφόν Ε27 | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2 | Λάμπα Led 16W T8 1.200mm 4000K | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 3 | Λάμπα Led 20W T8 1.500mm 4000K | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 4 | Λάμπα Led 8W T8 600mm 4000K | ΤΕΜ. | 150 |  |  |
| 5 | Προβολέας LED 50W 6000K 42500lm IP65 μαύρος | ΤΕΜ. | 25 |  |  |
| 6 | Προβολέας LED 100W 8500lm 6000K IP65 μαύρος | ΤΕΜ. | 25 |  |  |
| 7 | Προβολέας LED IP 65 50W/230V 6000Κ 4250 lm με ανιχνευτή  | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 8 | Φωτιστικό LED πάνελ 40W εξωτερικό | ΤΕΜ. | 70 |  |  |
| 9 | Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 40A  | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 10 | Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 40A  | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 11 | Αυτόματη ασφάλεια 1P 10A C | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 12 | Αυτόματη ασφάλεια 1P 16A C | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 13 | Διακόπτης διαρροής 2P 40A 30mA AC | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 14 | Διακόπτης διαρροής 4P 40A 30mA AC | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 15 | Τηλεχειριζόμενος Διακόπτης Εσωτερικών Εγκαταστάσεων 2ΝΟ 20Α | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 16 | Τηλεχειριζόμενος Διακόπτης Εσωτερικών Εγκαταστάσεων 4ΝΟ 25Α | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 17 | Χρονοδιακόπτης ράγας αναλογικός ημερήσιος με εφεδρεία | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 18 | Φωτοκύτταρο μέρας νύχτας 10Α | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 19 | Καλώδιο εύκαμπτο HO5VV-F 3x1,5mm² | ΜΕΤΡΟ | 300 |  |  |
| 20 | Καλώδιο εύκαμπτο HO5VV-F 3x2,5mm² | ΜΕΤΡΟ | 300 |  |  |
| 21 | Μονωτική ταινία μαύρη 19mm x 20m | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 22 | Μονωτική ταινία λευκή 19mm x 20m | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 23 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 5/20 | ΤΕΜ. | 500 |  |  |
| 24 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 7/25 | ΤΕΜ. | 500 |  |  |
| 25 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 7/35 | ΤΕΜ. | 500 |  |  |
| 26 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 9/35 | ΤΕΜ. | 500 |  |  |
| 27 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 10/25 | ΤΕΜ. | 500 |  |  |
| 28 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 10/35 | ΤΕΜ. | 500 |  |  |
| 29 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 11/35 | ΤΕΜ. | 500 |  |  |
| 30 | Κουτί επίτοιχο 85x85mm IP55 γκρι | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 31 | Κουτί επίτοιχο 100x100mm IP55 γκρι | ΤΕΜ. | 45 |  |  |
| 32 | Κλέμμα σειρά 1-6mm² 12P | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 33 | Κλέμμα σειρά 1-10mm² 12P | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 34 | Φις σούκο αρσενικό 16A/250V | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 35 | Φις σούκο θηλυκό 16A/250V | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 36 | Πολύπριζο 5 θέσεων με καλώδιο 3m | ΤΕΜ. | 60 |  |  |
| 37 | Πολύπριζο 5 θέσεων χωρίς καλώδιο | ΤΕΜ. | 60 |  |  |
| 38 | Διακόπτης χωνευτός A/R λευκός | ΤΕΜ. | 60 |  |  |
| 39 | Διακόπτης χωνευτός K/R λευκός | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 40 | Πρίζα χωνευτή σούκο ασφαλείας λευκή | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 41 | Διακόπτης εξωτερικός A/R γκρι | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 42 | Διακόπτης επίτοιχος εξωτερικός K/R A/R λευκός | ΤΕΜ. | 45 |  |  |
| 43 | Λαμπτήρας LED 10-11W E27/6.000κ daylight. 1.055 lumen | ΤΕΜ. | 45 |  |  |
| 44 | Βάσεις ΝΕΟΖΕD 63Α πλήρεις | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 45 | Ενδεικτικές λυχνίες ράγας Κόκκινο LED | ΤΕΜ. | 120 |  |  |
| 46 | Κουδούνι 220V P200 | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 47 | Σετ Ωμέγα και Ντουί για λάμπες Τ8 G13 | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 48 | Κανάλι Καλωδίων από Πλαστικό 40x40mm  | ΜΕΤΡΟ | 45 |  |  |
| 49 | Κανάλι Καλωδίων από Πλαστικό 25x25mm  | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **ΦΠΑ 24%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ** |  |

ΔΡΑΜΑ …../……./2025

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή - σφραγίδα)