| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝ.-ΚΤΙΡ. ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2026 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ψυχρής ασφάλτου» |
| --- | --- |
|  | CPV: - 44912400-0, Λίθοι κρασπέδου - 44113100-6, Υλικά πλακόστρωσης - 14211000-3, Άμμο - 44921200-4, Άσβεστος - 44111200-3, Τσιμέντο - 44114000-2, Σκυρόδεμα - 44160000-9, Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη - 45221230-3, Φρέατα - 44115210-4, Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων - 44212400-3, Πάσσαλοι - 44212510-7, Γωνίες - 44312000-0, Σύρμα περιφράξεων - 44316000-8, Σιδηρικά είδη - 44330000-2, Ράβδοι, ράβδοι κυκλικής διατομής, σύρμα και διατομές για χρήση σε κατασκευαστικές εργασίες - 44113900-4, Υλικά συντήρησης οδών - 44113910-7, Υλικά χειμερινής συντήρησης οδών - 42652000-1, Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός - 43132300-0, Τρυπάνια |

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

««Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ψυχρής ασφάλτου»»

Προϋπολογισμού : 106.931,25€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  και σε 86.234,88€ άνευ ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.	ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2026

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ψυχρής ασφάλτου»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 106.931,25 € (συµπ. Φ.Π.Α. 24%)

Α. Μ. : 11/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου

Ταχ. Κώδ.: 66133

Πληροφορίες: Α. Τσιπουρίδου

Τηλ.: 2521350662

e-mail: atsip@dimosdramas.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη με αρ. 11/2026  αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών και ψυχρής ασφάλτου που θα χρησιμοποιηθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Δράμας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση και διαχείριση υποδομών, για τη συντήρηση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων και για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών υποδομών του Δήμου. Η μελέτη καλύπτει τις ανάγκες των παρακάτω υπηρεσιών του Δήμου:

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.)

- Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού (Δ.Κ.Π.Π.Α.)

- Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου (Δ.Π.Π.)

Προβλέπεται και η προμήθεια διαφόρων τύπων τρυπανιών και ηλεκτρικών μηχανημάτων χειρός για τη διευκόλυνση των εργασιών του εργατικού δυναμικού της υπηρεσίας.

Η κατά την μελέτη προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 86.234,88€, πλέον 20.696,37€ για Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά 106.931,25€ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2026 και συγκεκριμένα τους παρακάτω κωδικούς Α.Λ.Ε. :

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Λ.Ε. | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ. | ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 030.2410106021 | Προμήθεια κρασπέδων και υλικών πλακοστρώσεων | 8.000,00€ | 7.998,50€ |
|  | 035.2410106021 | Προμήθεια υλικών πλακοστρώσεων | 3.000,00€ | 2.983,44€ |
|  | 015.2410106007 | Προμήθεια άμμου παιδείας | 2.000,00€ | 1.986,48€ |
|  | 030.2410106023 | Προμήθεια τσιμέντων | 3.000,00€ | 2.995,96€ |
|  | 030.2410106026 | Προμήθεια σκυροδεμάτων | 18.000,00€ | 17.998,85€ |
|  | 030.2410106029 | Προμήθεια πλαστ. σωλήνων, φρεατίων κλπ | 3.000,00€ | 2.998,22€ |
|  | 035.2410106032 | Προμήθεια μικροϋλικών για τις ανάγκες πάρκων | 13.000,00€ | 12.996,53€ |
|  | 045.2410189016 | Προμήθεια μικροϋλικών για τις ανάγκες του τμήματος κοιμητηρίων | 2.000,00€ | 1.997,63€ |
|  | 030.2410106028 | Προμήθεια σιδηροπασσάλων συρματοπλεγμάτων κλπ. | 7.000,00€ | 6.999,06€ |
|  | 035.2410106031 | Προμήθεια τεμαχίων σιδήρου | 3.000,00€ | 2.999,56€ |
|  | 030.2410106027 | Προμήθεια σιδηρών οπλισμών – πλεγμάτων | 3.000,00€ | 2.999,80€ |
|  | 030.2410106022 | Προμήθεια υλικών οδοποιίας | 30.000,00€ | 29.991,38€ |
|  | 030.2410106016 | Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου | 10.000,00€ | 9.989,44€ |
|  | 030.3120101003 | Προμήθεια εργαλείων (τροχός κοπής, δράπανο, κλπ) | 2.000,00€ | 1.996,40€ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΜΕΛΕΤΗΣ |  |  | 107.000,00€ | 106.931,25€ |

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ |  |
| --- | --- |
| Τσιπουρίδου Αγγελική |  |
| Τεχν. Γεωπονίας |  |

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ψυχρής ασφάλτου»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 106.931,25€ (συµπ. Φ.Π.Α. 24%)

Α. Μ. : 11/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου

Ταχ. Κώδ.: 66133

Πληροφορίες: Α. Τσιπουρίδου

Τηλ.: 2521350662

e-mail: atsip@dimosdramas.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναφέρονται παρακάτω αναλυτικότερα για το καθένα από αυτά.

Τα πιστοποιητικά των προσφερόμενων προϊόντων θα πρέπει να είναι κατά ISO 9001 εργοστασίου παραγωγής  του εσωτερικού ή του εξωτερικού σε ισχύ και σύμφωνο με τα ελληνικά πρότυπα του Ε.Λ.Ο.Τ. και όπου αυτά δεν υπάρχουν, τα διεθνή δηλ. CE, ΕΝ κλπ. Τα πιστοποιητικά των προς προμήθεια υλικών, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, να είναι στα Ελληνικά ή στη διεθνή επίσημη γλώσσα, Αγγλικά, διαφορετικά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα από αρμόδιο φορέα.

Τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και να έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τη μελέτη. Απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς.

Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και έτοιμο, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα κατά περίπτωση μικροαντικείμενα τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

Οι προϋπολογιζόμενες τιμές είναι εμπορίου και προέκυψαν από έρευνα αγοράς.

Η προμήθεια από τον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν ποσότητες που δεν έχουν απορροφηθεί από το Δήμο, τότε γι’ αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται ο Δήμος να μην τις απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου.

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές, θα απορροφηθούν όσες πραγματικά απαιτηθούν και είναι δυνατή η αυξομείωση ενός είδους έναντι άλλου, στα πλαίσια του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος.

| α/α | Είδος προμήθειας | Τεχνικές προδιαγραφές | Μον. Μέτρησης |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κράσπεδα διαστάσεων 1,00x0,25x0,15 | Τα κράσπεδα διαστάσεων 1,00x0,25x0,15 πρέπει να είναι πρόχυτα, κατασκευασμένα από σκυρόδεμα C12/15 και πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13369 «προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα» | τεμάχιο |
| 2 | Πλάκες πεζοδρομίου βοτσαλωτές 0,40x0,40 | Οι πλάκες πεζοδρομίου πρέπει να είναι προκατασκευασμένες από σκυρόδεμα, βοτσαλόπλακες, με τελική επιφάνεια από βότσαλο, για επιστρώσεις πεζοδρομίου. Να έχουν διαστάσεις 0,40x0,40 και να προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδρομίων και γενικά επιφανειών επί των οποίων δεν προβλέπονται κυκλοφορία οχημάτων. Δεν πρέπει να περιέχουν προσμίξεις αμιάντου, να συμμορφώνονται με κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή διαστάσεων, αντοχή σε τριβή, φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα. | τεμάχιο |
| 3 | Πλάκες πεζοδρομίου λευκές 0,40x0,40 | Προμήθεια τυπικών προκατασκευασμένων τετραγωνικών πλακών πεζοδρομίου από σκυρόδεμα, σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1339:2003 και σήμανση CE. Διαστάσεις πλευρών 40-40 cm και πάχος από 2.5 έως 5 mm. Οι προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα, πρέπει να συμμορφώνονται με κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή διαστάσεων, αντοχή σε τριβή, φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα. | τεμάχιο |
| 4 | Κυβόλιθοι γκρι διαστάσεων 26,50x11,50 περίπου | Κυβόλιθοι γκρι από σκυρόδεμα πλήρως συμμορφωμένοι με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1338:2003 «Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα», σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας, αντοχής και ασφάλειας και με σήμανση CE. | μ2 |
| 5 | Άμμος | Η άμμος θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 για την παρασκευή σκυροδέματος ή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 για την παρασκευή διαφόρων κονιαμάτων. Η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε ελέγχους του υλικού σε πιστοποιημένα εργαστήρια, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή. Η άμμος θα παραδοθεί σε θέση που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία. | μ3 |
| 6 | Άμμος κοσκινισμένη – πλυμένη | Προμήθεια άμμου κοσκινισμένης – πλυμένης για την αποκατάσταση φθορών σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου (αγωνιστικός χώρος ποδοσφαιρικών γηπέδων και σκάμματα του άλματος σε μήκος και τριπλούν). Η άμμος θα παραδοθεί σε θέση που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία. | μ3 |
| 7 | Ακανόνιστες πλάκες πέτρας σχιστόλιθου | Οι ακανόνιστες πλάκες είναι φυσικές πέτρες σχιστόλιθου που «σχίζονται» σε λεπτά φύλλα μετά από κρούση (με σφυρί ή βαριοπούλα και μεταλλικές σφήνες) κατά διεύθυνση κάθετα προς την διεύθυνση συμπίεσής του. Έχουν μεγάλη αντοχή στον χρόνο, στις χαμηλές θερμοκρασίες και στην αποσάθρωση. Είναι μεγάλης σκληρότητας αντιολισθητικές. Το χρώμα τους είναι κυρίως γκρι και αποχρώσεις αυτού. Η χρήση τους ενδείκνυται για πέτρινα δάπεδα και για διαμόρφωση εξωτερικού χώρου (π.χ. επιστρώσεις πλατειών, διαδρόμων κλπ). | μ2 |
| 8 | Ασβέστης | Ασβέστης σε σκόνη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραγωγού του και το πρότυπο ΕΝ 459-1:2001. Θα παραδοθεί σε συσκευασία των 20 κιλών σε θέση που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία. | συσκευασία (20 κιλά) |
| 9 | Τσιμέντο μαύρο, σάκος (25 κιλά) | Το τσιμέντο θα είναι τύπου Portland, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE και θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1-2000 «Τσιμέντο – Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα» και ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2-2000 «Τσιμέντο-Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης». Τσιμέντο με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) δεν θα γίνεται αποδεκτό. Η μεταφορά και παράδοση του τσιμέντου θα γίνει σε σφραγισμένους χάρτινους σάκους των 25 Kgr ενώ η αποθήκευσή του (πριν την παράδοση) θα πρέπει να γίνεται σε κλειστούς, καλά αεριζόμενους χώρους προστατευμένους από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες. | σάκος (25 κιλά) |
| 10 | Τσιμέντο μαύρο, σάκος (50 κιλά) | Το τσιμέντο θα είναι τύπου Portland, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE και θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1-2000 «Τσιμέντο – Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα» και ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2-2000 «Τσιμέντο-Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης». Τσιμέντο με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) δεν θα γίνεται αποδεκτό. Η μεταφορά και παράδοση του τσιμέντου θα γίνει σε σφραγισμένους χάρτινους σάκους των 50 Kgr ενώ η αποθήκευσή του (πριν την παράδοση) θα πρέπει να γίνεται σε κλειστούς, καλά αεριζόμενους χώρους προστατευμένους από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες. | σάκος (50 κιλά) |
| 11 | Σκυρόδεμα C16/20 | Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), σύμφωνα με τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 «Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος» και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009 «Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος». Τα αδρανή για την παραγωγή του σκυροδέματος θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 για την παρασκευή σκυροδέματος. Το ενσωματωμένο τσιμέντο θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1-2000 και ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2-2000. Στην τιμή περιλαμβάνονται: α. Η προμήθεια και η μεταφορά του σκυροδέματος στη θέση εκτέλεσης των εργασιών, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος. β. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. γ. Ο προσωρινά ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος. δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη για την περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. | μ3 |
| 12 | Καλύμματα φρεατίων χυτά 30x30 κλάσης Α15 | Καλύμματα φρεατίων χυτά 30x30 κλάσης Α15 ελάχιστη αντοχή 20 kN (2 tn). Περιοχές οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από πεζούς και ποδήλατα. Κατασκευασμένα από φαιό χυτοσίδηρο GG20. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή να γίνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 124/94 καθώς και να πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. | τεμάχιο |
| 13 | Καλύμματα φρεατίων χυτά 40x40 κλάσης Α15 | Καλύμματα φρεατίων χυτά 40x40 κλάσης Α15 ελάχιστη αντοχή 20 kN (2 tn). Περιοχές οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από πεζούς και ποδήλατα. Κατασκευασμένα από φαιό χυτοσίδηρο GG20. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή να γίνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 124/94 καθώς και να πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. | τεμάχιο |
| 14 | Καλύμματα φρεατίων χυτά 30x30 κλάσης C 250 | Καλύμματα φρεατίων χυτά 30x30 κλάσης C 250 ελάχιστη αντοχή 250 kN (25 tn). Πάρκα, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, κράσπεδα δρόμων, στα πλαϊνά τμήματα οδών και γενικά σε χώρους χρησιμοποιούμενους από πεζούς, ποδήλατα, μοτοσικλέτες, ελαφρά αλλά και μέσου βάρους οχήματα. Κατασκευασμένα από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή να γίνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 124/94 καθώς και να πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. | τεμάχιο |
| 15 | Καλύμματα φρεατίων χυτά 40x40 κλάσης C 250 | Καλύμματα φρεατίων χυτά 40x40 κλάσης C 250 ελάχιστη αντοχή 250 kN (25 tn). Πάρκα, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, κράσπεδα δρόμων, στα πλαϊνά τμήματα οδών και γενικά σε χώρους χρησιμοποιούμενους από πεζούς, ποδήλατα, μοτοσικλέτες, ελαφρά αλλά και μέσου βάρους οχήματα. Κατασκευασμένα από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή να γίνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 124/94 καθώς και να πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. | τεμάχιο |
| 16 | Φρεάτιο πλαστικό διαστάσεων 30x30 (κουτί – καπάκι) | Πλαστικά φρεάτια με καλύμματα από πολυπροπυλένιο και ABS, με δυνατότητα προσθήκης ανάλογων σχαρών ή καλυμμάτων, σύμφωνα με τον τύπο φρεατίου. Τα φρεάτια, τα καλύμματα και οι σχάρες να κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), ή ABS. Η οσμοπαγίδα να περιορίζει τα φαινόμενα δυσοσμίας. Οι σχάρες και τα καλύμματα από ABS να διαθέτουν χειρολαβή. Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων να υπάρχουν κάθετες και οριζόντιες έξοδοι προσαρμοσμένες στο φρεάτιο | τεμάχιο |
| 17 | Φρεάτιο πλαστικό διαστάσεων 40x40 (κουτί – καπάκι) | Πλαστικά φρεάτια με καλύμματα από πολυπροπυλένιο και ABS, με δυνατότητα προσθήκης ανάλογων σχαρών ή καλυμμάτων, σύμφωνα με τον τύπο φρεατίου. Τα φρεάτια, τα καλύμματα και οι σχάρες να κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), ή ABS. Η οσμοπαγίδα να περιορίζει τα φαινόμενα δυσοσμίας. Οι σχάρες και τα καλύμματα από ABS να διαθέτουν χειρολαβή. Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων να υπάρχουν κάθετες και οριζόντιες έξοδοι προσαρμοσμένες στο φρεάτιο. | τεμάχιο |
| 18 | Πλαστικός σωλήνας 6atm Φ75 | Οι πλαστικοί σωλήνες 6atm Φ75 από P.V.C. μη πλαστικοποιημένο να ανταποκρίνονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1. Οι σωλήνες P.V.C. να φέρουν σε κάθε τεμάχιο το σήμα του κατασκευαστή, τον τύπο του υλικού P.V.C. την πίεση λειτουργίας και την εξωτερική διάμετρο. | μέτρο |
| 19 | Πλαστικός σωλήνας 6atm Φ100 | Οι πλαστικοί σωλήνες 6atm Φ100 από P.V.C. μη πλαστικοποιημένο να ανταποκρίνονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1. Οι σωλήνες P.V.C. να φέρουν σε κάθε τεμάχιο το σήμα του κατασκευαστή, τον τύπο του υλικού P.V.C. την πίεση λειτουργίας και την εξωτερική διάμετρο. | μέτρο |
| 20 | Πλαστικός σωλήνας 6atm Φ125 | Οι πλαστικοί σωλήνες 6atm Φ125 από P.V.C. μη πλαστικοποιημένο να ανταποκρίνονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1. Οι σωλήνες P.V.C. να φέρουν σε κάθε τεμάχιο το σήμα του κατασκευαστή, τον τύπο του υλικού P.V.C. την πίεση λειτουργίας και την εξωτερική διάμετρο. | μέτρο |
| 21 | Φρεάτιο χυτό κομπλέ 30εκ. x 30εκ. | Φρεάτια χυτά κομπλέ, εξωτερικών διαστάσεων 30x30εκ. | τεμάχιο |
| 22 | Φρεάτιο χυτό κομπλέ 35εκ. x 35εκ. | Φρεάτια χυτά κομπλέ, εξωτερικών διαστάσεων 35x35εκ. | τεμάχιο |
| 23 | Φρεάτιο χυτό κομπλέ 40εκ. x 40εκ. | Φρεάτια χυτά κομπλέ, εξωτερικών διαστάσεων 40x40εκ. | τεμάχιο |
| 24 | Φρεάτιο χυτό κομπλέ 45εκ. x 45εκ. | Φρεάτια χυτά κομπλέ, εξωτερικών διαστάσεων 45x45εκ. | τεμάχιο |
| 25 | Φρεάτιο χυτό κομπλέ 50εκ. x 50εκ. | Φρεάτια χυτά κομπλέ, εξωτερικών διαστάσεων 50x50εκ. | τεμάχιο |
| 26 | Φρεάτιο πλαστικό κομπλέ 30εκ. x 30εκ. | Φρεάτια πλαστικό κομπλέ, εξωτερικών διαστάσεων 30x30εκ. | τεμάχιο |
| 27 | Φρεάτιο πλαστικό κομπλέ 40εκ. x 40εκ. | Φρεάτια πλαστικό κομπλέ, εξωτερικών διαστάσεων 40x40εκ. | τεμάχιο |
| 28 | Φρεάτιο πλαστικό κομπλέ 50εκ. x 50εκ. | Φρεάτια πλαστικό κομπλέ, εξωτερικών διαστάσεων 50x50εκ. | τεμάχιο |
| 29 | Γωνία πλαστική 6atm. Φ75 | Γωνία πλαστική 6atm., διαμέτρου Φ75 | τεμάχιο |
| 30 | Γωνία πλαστική 6atm. Φ100 | Γωνία πλαστική 6atm., διαμέτρου Φ100 | τεμάχιο |
| 31 | Γωνία πλαστική 6atm. Φ125 | Γωνία πλαστική 6atm., διαμέτρου Φ125 | τεμάχιο |
| 32 | Γωνία πλαστική 6atm. Φ140 | Γωνία πλαστική 6atm., διαμέτρου Φ140 | τεμάχιο |
| 33 | Γωνία πλαστική 6atm. Φ160 | Γωνία πλαστική 6atm., διαμέτρου Φ160 | τεμάχιο |
| 34 | Ταφ πλαστικό 6atm. Φ75 | Ταφ πλαστικό 6atm., διαμέτρου Φ75 | τεμάχιο |
| 35 | Ταφ πλαστικό 6atm. Φ100 | Ταφ πλαστικό 6atm., διαμέτρου Φ100 | τεμάχιο |
| 36 | Ταφ πλαστικό 6atm. Φ125 | Ταφ πλαστικό 6atm., διαμέτρου Φ125 | τεμάχιο |
| 37 | Ταφ πλαστικό 6atm. Φ140 | Ταφ πλαστικό 6atm., διαμέτρου Φ140 | τεμάχιο |
| 38 | Ταφ πλαστικό 6atm. Φ160 | Ταφ πλαστικό 6atm., διαμέτρου Φ160 | τεμάχιο |
| 39 | Ρακόρ σύνδεσης, ορειχάλκινο (αρσ. – θηλ.) Φ15 (για τουμπόραμα) | Ρακόρ σύνδεσης, ορειχάλκινο (αρσ. – θηλ.), διαμέτρου Φ15 (για τουμπόραμα) | τεμάχιο |
| 40 | Ρακόρ σύνδεσης, ορειχάλκινο (αρσ. – θηλ.) Φ18 (για τουμπόραμα) | Ρακόρ σύνδεσης, ορειχάλκινο (αρσ. – θηλ.), διαμέτρου Φ18 (για τουμπόραμα) | τεμάχιο |
| 41 | Ρακόρ σύνδεσης, ορειχάλκινο (αρσ. – θηλ.) Φ22 (για τουμπόραμα) | Ρακόρ σύνδεσης, ορειχάλκινο (αρσ. – θηλ.), διαμέτρου Φ22 (για τουμπόραμα) | τεμάχιο |
| 42 | Ρακόρ σύνδεσης, ορειχάλκινο (αρσ. – θηλ.) Φ28 (για τουμπόραμα) | Ρακόρ σύνδεσης, ορειχάλκινο (αρσ. – θηλ.), διαμέτρου Φ28 (για τουμπόραμα) | τεμάχιο |
| 43 | Ρακόρ σύνδεσης, ορειχάλκινο (αρσ. – θηλ.) Φ32 (για τουμπόραμα) | Ρακόρ σύνδεσης, ορειχάλκινο (αρσ. – θηλ.), διαμέτρου Φ32 (για τουμπόραμα) | τεμάχιο |
| 44 | Βάνα σφαιρική, ορειχάλκινη ½’’ | Βάνα σφαιρική, ορειχάλκινη, διαμέτρου ½’’ | τεμάχιο |
| 45 | Βάνα σφαιρική, ορειχάλκινη ¾’’ | Βάνα σφαιρική, ορειχάλκινη, διαμέτρου ¾’’ | τεμάχιο |
| 46 | Βάνα σφαιρική, ορειχάλκινη 1’’ | Βάνα σφαιρική, ορειχάλκινη, διαμέτρου 1’’ | τεμάχιο |
| 47 | Βάνα σφαιρική, ορειχάλκινη 1 ¼’’ | Βάνα σφαιρική, ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 ¼’’ | τεμάχιο |
| 48 | Σωλήνα νερού (τουμπόραμα) Φ18 | Σωλήνα νερού (τουμπόραμα), διαμέτρου Φ18 | μέτρο |
| 49 | Σωλήνα νερού (τουμπόραμα) Φ22 | Σωλήνα νερού (τουμπόραμα), διαμέτρου Φ22 | μέτρο |
| 50 | Σωλήνα νερού (τουμπόραμα) Φ28 | Σωλήνα νερού (τουμπόραμα), διαμέτρου Φ28 | μέτρο |
| 51 | Βρύση σφαιρική ½’’ | Βρύση σφαιρική, διαμέτρου ½’’ | τεμάχιο |
| 52 | Βρύση σφαιρική ¾’’ | Βρύση σφαιρική, διαμέτρου ¾’’ | τεμάχιο |
| 53 | Τρυπάνι μπετού 6mm | Τρυπάνι μπετού, διαμέτρου 6mm | τεμάχιο |
| 54 | Τρυπάνι μπετού 8mm | Τρυπάνι μπετού, διαμέτρου 8mm | τεμάχιο |
| 55 | Τρυπάνι μπετού 10mm | Τρυπάνι μπετού, διαμέτρου 10mm | τεμάχιο |
| 56 | Τρυπάνι SDS plus φ8mm | Τρυπάνι SDS plus, διαμέτρου φ8mm, ωφέλιμο μήκος διάτρησης L=150mm | τεμάχιο |
| 57 | Τρυπάνι SDS plus φ10mm | Τρυπάνι SDS plus, διαμέτρου φ10mm, ωφέλιμο μήκος διάτρησης L=150mm | τεμάχιο |
| 58 | Τρυπάνι SDS plus φ12mm | Τρυπάνι SDS plus, διαμέτρου φ12 mm, ωφέλιμο μήκος διάτρησης L=400mm | τεμάχιο |
| 59 | Τρυπάνι μετάλλου HSS-Co (κράμα κοβαλτίου 5%) φ10mm | Τρυπάνι μετάλλου HSS-Co (κράμα κοβαλτίου 5%), διαμέτρου φ10mm | τεμάχιο |
| 60 | Τρυπάνι μετάλλου HSS-Co (κράμα κοβαλτίου 5%) φ11mm | Τρυπάνι μετάλλου HSS-Co (κράμα κοβαλτίου 5%), διαμέτρου φ11mm | τεμάχιο |
| 61 | Τρυπάνι μετάλλου HSS-Co (κράμα κοβαλτίου 5%) φ12mm | Τρυπάνι μετάλλου HSS-Co (κράμα κοβαλτίου 5%), διαμέτρου φ12mm | τεμάχιο |
| 62 | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ4,2 x 32 | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες, διαστάσεων φ4,2 x 32 | τεμάχιο |
| 63 | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ4,8 x 75 | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες, διαστάσεων φ4,8 x 75 | τεμάχιο |
| 64 | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ6,3 x 50 | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες, διαστάσεων φ6,3 x 50 | τεμάχιο |
| 65 | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ6,3 x 38 | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες, διαστάσεων φ6,3 x 38 | τεμάχιο |
| 66 | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ6,3 x 75 | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες, διαστάσεων φ6,3 x 75 | τεμάχιο |
| 67 | Δίσκος κοπής μετάλλου Φ115mm | Δίσκος κοπής μετάλλου, διαμέτρου Φ115mm | τεμάχιο |
| 68 | Δίσκος κοπής μετάλλου Φ125mm | Δίσκος κοπής μετάλλου, διαμέτρου Φ125mm | τεμάχιο |
| 69 | Δίσκος κοπής ανοξείδωτου Φ125mm | Δίσκος κοπής ανοξείδωτου, διαμέτρου Φ125mm | τεμάχιο |
| 70 | Δίσκος κοπής μετάλλου Φ230mm | Δίσκος κοπής μετάλλου, διαμέτρου Φ230mm | τεμάχιο |
| 71 | Στριφώνι γαλβανιζέ 6x80mm | Στριφώνι γαλβανιζέ, διαστάσεων 6x80mm | τεμάχιο |
| 72 | Στριφώνι γαλβανιζέ 6x100mm | Στριφώνι γαλβανιζέ, διαστάσεων 6x100mm | τεμάχιο |
| 73 | Στριφώνι γαλβανιζέ 6x120mm | Στριφώνι γαλβανιζέ, διαστάσεων 6x120mm | τεμάχιο |
| 74 | Στριφώνι γαλβανιζέ 8x80mm | Στριφώνι γαλβανιζέ, διαστάσεων 8x80mm | τεμάχιο |
| 75 | Στριφώνι γαλβανιζέ 8x100mm | Στριφώνι γαλβανιζέ, διαστάσεων 8x100mm | τεμάχιο |
| 76 | Στριφώνι γαλβανιζέ 8x120mm | Στριφώνι γαλβανιζέ, διαστάσεων 8x120mm | τεμάχιο |
| 77 | Στριφώνι γαλβανιζέ 10x70mm | Στριφώνι γαλβανιζέ, διαστάσεων 10x70mm | τεμάχιο |
| 78 | Στριφώνι γαλβανιζέ 10x80mm | Στριφώνι γαλβανιζέ, διαστάσεων 10x80mm | τεμάχιο |
| 79 | Στριφώνι γαλβανιζέ 10x80mm με κρίκο | Στριφώνι γαλβανιζέ, διαστάσεων 10x80mm με κρίκο | τεμάχιο |
| 80 | Στριφώνι γαλβανιζέ 10x90mm | Στριφώνι γαλβανιζέ, διαστάσεων 10x90mm | τεμάχιο |
| 81 | Στριφώνι γαλβανιζέ 10x100mm | Στριφώνι γαλβανιζέ, διαστάσεων 10x100mm | τεμάχιο |
| 82 | Στριφώνι γαλβανιζέ 10x120mm | Στριφώνι γαλβανιζέ, διαστάσεων 10x120mm | τεμάχιο |
| 83 | Βύσμα πλαστικό 6mm | Βύσμα πλαστικό, διαμέτρου 6mm | τεμάχιο |
| 84 | Βύσμα πλαστικό 8mm | Βύσμα πλαστικό, διαμέτρου 8mm | τεμάχιο |
| 85 | Βύσμα πλαστικό 10mm | Βύσμα πλαστικό, διαμέτρου 10mm | τεμάχιο |
| 86 | Τσάπα | Τσάπα ύψους περίπου 17,5 εκ. και πλάτους περίπου 15 εκ. με ξύλινο στυλιάρι ιδανική για άνοιγμα καναλιών, σκάψιμο και ξεχορτάριασμα. | τεμάχιο |
| 87 | Σκούπα γκαζόν (τσουγκράνα χλόης) | Μεταλλική τσουγκράνα κήπου με αριθμό δοντιών 22 και ρυθμιζόμενο πλάτος, μαζί με το κοντάρι. | τεμάχιο |
| 88 | Σκούπα με φαράσι | Σκούπα χόρτου ανθεκτική και εξαιρετικής αντοχής με ξύλινο κοντάρι. Φαράσι ορθοπεδικό με κοντάρι από ενισχυμένο πλαστικό. | τεμάχιο |
| 89 | Σωλήνες γαλβανισμένοι κατασκευών 2 ιντσών | Στρόγγυλοι σωλήνες γαλβανισμένοι διάστασης 2’’ με πάχος 2,30 mm | τεμάχιο (6 μέτρα) |
| 90 | Σωλήνες γαλβανισμένοι κατασκευών 3 ιντσών | Στρόγγυλοι σωλήνες γαλβανισμένοι διάστασης 3’’ με πάχος 2,80 mm | τεμάχιο (6 μέτρα) |
| 91 | Σιδηρογωνίες (πάσσαλοι) διαστάσεων 40x40x4 mm | Διαστάσεις ελάσματος 40Χ40Χ4 mm σε ύψος 1.80 μ. με βάρος 2,5 κιλά ανά τ.μ. Να είναι έτοιμο κατασκευασμένο με 3 οπές κ λόγχη στην μια άκρη. | τεμάχιο |
| 92 | Συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής (5x5) | Από σύρμα γαλβανιζέ κοινό μαλακό με διάσταση οπής 50X50 mm με πάχος σύρματος 2,3 mm, βάρος 1,35 κιλό ανά τ.μ. και ύψος 1,80 μ. | μ2 |
| 93 | Σίδηρος συμπαγής, στρογγυλός Φ16 (6m.) | Σίδηρος συμπαγής, στρογγυλός Φ16 (6m.) | τεμάχιο |
| 94 | Σίδηρος συμπαγής, στρογγυλός Φ18 (6m.) | Σίδηρος συμπαγής, στρογγυλός Φ18 (6m.) | τεμάχιο |
| 95 | Μορφοσωλήνα Φ48 x 2mm., γαλβανιζέ (6m.) | Μορφοσωλήνα Φ48 x 2mm., γαλβανιζέ (6m.) | τεμάχιο |
| 96 | Μορφοσωλήνα 40 x 40 x 2mm., μαύρη (6m.) | Μορφοσωλήνα 40 x 40 x 2mm., μαύρη (6m.) | τεμάχιο |
| 97 | Γωνία σιδήρου 30mm x 30mm x 3mm, ισοσκελής (6m.) | Γωνία σιδήρου 30mm x 30mm x 3mm, ισοσκελής (6m.) | τεμάχιο |
| 98 | Γωνία σιδήρου 40mm x 40mm x 3mm, ισοσκελής (6m.) | Γωνία σιδήρου 40mm x 40mm x 3mm, ισοσκελής (6m.) | τεμάχιο |
| 99 | Λαμαρίνα 2m. x 1m. x 1mm., μαύρη / φύλλο | Λαμαρίνα 2m. x 1m. x 1mm., μαύρη / φύλλο | τεμάχιο |
| 100 | Λαμαρίνα 2m. x 1m. x 1mm., γαλβανιζέ / φύλλο | Λαμαρίνα 2m. x 1m. x 1mm., γαλβανιζέ / φύλλο | τεμάχιο |
| 101 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος | Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος Κατηγορίας B500C. Συγκολλήσιμος χάλυβας υψηλής αντοχής με νευρώσεις, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421. Θα παραδοθεί σε ευθύγραμμες ράβδους με διαμέτρους από Φ8 έως Φ25mm με τις κατάλληλες αγκυρώσεις ή/και ως διαμορφωμένοι συνδετήρες οπλισμού. | κιλό |
| 102 | Δομικά πλέγματα | Πλέγμα σχάρας Τ131 ή Τ92 για χρήση σε τοιχία και δάπεδα, από χάλυβα κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421. | κιλό |
| 103 | Θραυστό υλικό λατομείου 3Α | Το 3Α πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 για υλικά οδοστρωσίας και σε κάθε περίπτωση να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο. Η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε ελέγχους του υλικού σε πιστοποιημένα εργαστήρια, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή. Το 3Α θα παραδοθεί χύμα επί τόπου σε θέση που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία. | τόνος |
| 104 | Ψυχρό επισκευαστικό ασφαλτόμιγμα | Το έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα, πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες: α. Να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση συγκολλητικής στην επιφάνεια εφαρμογής καθώς και η ανάμιξη του υλικού. β. Να μην επηρεάζεται από ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι, παγετό ή βροχή. γ. Να παραμένει ελαστικό για μακρύ χρονικό διάστημα μετά την χρήση του, χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία, να μην αποκολλάται από το οδόστρωμα και να μην παρασύρεται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων. δ. Το υλικό να είναι ακίνδυνο στην χρήση του και να εφαρμόζεται χωρίς ειδικό εξοπλισμό ή ειδικευμένο προσωπικό. | τεμάχιο |
| 105 | Γωνιακός τροχός | Γωνιακός τροχός 900W με μέγιστο βάθος κοπής 50mm για εντατική χρήση, ιδανικός για βαριές εργασίες λείανσης, κοπής. | τεμάχιο |
| 106 | Δράπανο με τσοκ αυτόματο | Ιδανικό για διάτρηση σε ξύλο ή ελαφριές εργασίες μετάλλου για διάτρηση μικρών οπών σε ξύλο ή λαμαρίνα με μεταλλικό τσοκ χωρίς κλειδί 10χιλ. για εύκολη αλλαγή εξαρτήματος. Ισχύς 700 W. | τεμάχιο |
| 107 | Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας | Το δραπανοκατσάβιδο θα λειτουργεί με μπαταρία 18V. Θα είναι κατάλληλο τόσο για βίδωμα - ξεβίδωμα, όσο και για άνοιγμα τρύπας. Πιο συγκεκριμένα να κάνει διάτρηση σε ξύλο με διάμετρο τρύπας έως 30 χιλιοστά, χάλυβα με διάμετρο τρύπας έως 13 χιλιοστά, τσιμέντο με διάμετρο τρύπας έως 13 χιλιοστά και διάφορα άλλα δομικά υλικά. | τεμάχιο |
| 108 | Κρουστικό Σκαπτικό Πιστολέτο | Κατάλληλο να εκτελεί διάτρηση, σφυρηλάτηση κατασκευασμένο από κράμα μαγνησίου με λαβή από καουτσούκ, με ισχύς 1500 W, πολλαπλών ταχυτήτων. | τεμάχιο |
| 109 | Βαλίτσα με Εργαλεία | Το σετ να αποτελείται από καστάνιες, κλειδιά και καρυδάκια για τη σύσφιξη και χαλάρωση διάφορων τύπων από μπουλόνια ή παξιμάδια με κατασκευή από ατσάλι χρωμίου βαναδίου, μεγέθους ¼», 3/8» και ½». | τεμάχιο |
| 110 | Καρφωτικό Μπαταρίας για Καρφιά και Συνδετήρες | Με μπαταρία λιθίου 20Vχωρητικότητας 2Ah για γρήγορη και εύκολη συρραφή διαφόρων υλικών. | τεμάχιο |

Δράμα, Μάρτιος 2026

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Αγγελική Τσπουρίδου Τεχν. Γεωπονίας |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η προϊσταμένη της ΔΤΥ Άννα Ελματζόγλου Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ψυχρής ασφάλτου»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 106.931,25 € (συµπ. Φ.Π.Α. 24%)

Α. Μ. : 11/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου

Ταχ. Κώδ.: 66133

Πληροφορίες: Α. Τσιπουρίδου

Τηλ.: 2521350662

e-mail: atsip@dimosdramas.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της προμήθειας λήφθηκαν υπόψη οι τρέχουσες τιμές εμπορίου των αντίστοιχων ειδών, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία.

| Α/Α | A.Λ.Ε. | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ € | ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV: 44912400-0, 44113100-6, 14211000-3, 44921200-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030.2410106021 | Δ.Τ.Υ. | Κράσπεδα διαστάσεων 1,00x0,25x0,15 | τεμάχιο | 1000 | 3,4 | 3.400,00 |
| 2 | 030.2410106021 | Δ.Τ.Υ. | Πλάκες πεζοδρομίου βοτσαλωτές 0,40x0,40 | τεμάχιο | 1000 | 1,5 | 1.500,00 |
| 3 | 030.2410106021 | Δ.Τ.Υ. | Πλάκες πεζοδρομίου λευκές 0,40x0,40 | τεμάχιο | 542 | 1,2 | 650,40 |
| 4 | 030.2410106021 | Δ.Τ.Υ. | Κυβόλιθοι γκρι διαστάσεων 26,50x11,50 περίπου | μ2 | 120 | 7,5 | 900,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.450,40 € |
| 1 | 035.2410106021 | Δ.Π.Π. | Άμμος | μ3 | 43 | 20 | 860,00 |
| 2 | 035.2410106021 | Δ.Π.Π. | Ακανόνιστες πλάκες πέτρας σχιστόλιθου | μ2 | 90 | 8 | 720,00 |
| 3 | 035.2410106021 | Δ.Π.Π. | Ασβέστης | συσκευασία (20 κιλά) | 80 | 2 | 160,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.740,00 |
| 1 | 015.2410106007 | Δ.Κ.Π.Π.Α | Άμμος κοσκινισμένη – πλυμένη | μ3 | 89 | 18 | 1.602,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.602,00 € |
| Β. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV: 44111200-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030.2410106023 | Δ.Τ.Υ. | Τσιμέντο μαύρο | σάκος (25 κιλά) | 337 | 3,7 | 1.246,90 |
| 2 | 030.2410106023 | Δ.Τ.Υ. | Τσιμέντο μαύρο | σάκος (50 κιλά) | 158 | 7,4 | 1.169,20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.416,10 € |
| 1 | 035.2410106021 | Δ.Π.Π. | Τσιμέντο μαύρο | σάκος (50 κιλά) | 90 | 7,4 | 666,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 666,00 € |
| Γ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV: 44114000-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030.2410106026 | Δ.Τ.Υ. | Σκυρόδεμα C16/20 | μ3 | 192 | 75,6 | 14515,20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14.515,20 € |
| Δ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ, ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΛΠ |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV: 44160000-9, 45221230-3, 44115210-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030.2410106029 | Δ.Τ.Υ. | Καλύμματα φρεατίων χυτά 30x30 κλάσης Α15 | τεμάχιο | 7 | 14,5 | 101,50 |
| 2 | 030.2410106029 | Δ.Τ.Υ. | Καλύμματα φρεατίων χυτά 40x40 κλάσης Α15 | τεμάχιο | 7 | 24,9 | 174,30 |
| 3 | 030.2410106029 | Δ.Τ.Υ. | Καλύμματα φρεατίων χυτά 30x30 κλάσης C 250 | τεμάχιο | 8 | 26,9 | 215,20 |
| 4 | 030.2410106029 | Δ.Τ.Υ. | Καλύμματα φρεατίων χυτά 40x40 κλάσης C 250 | τεμάχιο | 8 | 34,9 | 279,20 |
| 5 | 030.2410106029 | Δ.Τ.Υ. | Φρεάτιο πλαστικό διαστάσεων 30x30 (κουτί – καπάκι) | τεμάχιο | 18 | 16,3 | 293,40 |
| 6 | 030.2410106029 | Δ.Τ.Υ. | Φρεάτιο πλαστικό διαστάσεων 40x40 (κουτί – καπάκι) | τεμάχιο | 18 | 35,2 | 633,60 |
| 7 | 030.2410106029 | Δ.Τ.Υ. | Πλαστικός σωλήνας 6atm Φ75 | μέτρο | 78 | 1,8 | 140,40 |
| 8 | 030.2410106029 | Δ.Τ.Υ. | Πλαστικός σωλήνας 6atm Φ100 | μέτρο | 78 | 2,79 | 217,62 |
| 9 | 030.2410106029 | Δ.Τ.Υ. | Πλαστικός σωλήνας 6atm Φ125 | μέτρο | 78 | 4,65 | 362,70 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.417,92 € |
| 1 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Φρεάτιο χυτό κομπλέ 30εκ. x 30εκ. | τεμάχιο | 8 | 18,9 | 151,20 |
| 2 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Φρεάτιο χυτό κομπλέ 35εκ. x 35εκ. | τεμάχιο | 8 | 19,5 | 156,00 |
| 3 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Φρεάτιο χυτό κομπλέ 40εκ. x 40εκ. | τεμάχιο | 8 | 26,9 | 215,20 |
| 4 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Φρεάτιο χυτό κομπλέ 45εκ. x 45εκ. | τεμάχιο | 8 | 36,9 | 295,20 |
| 5 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Φρεάτιο χυτό κομπλέ 50εκ. x 50εκ. | τεμάχιο | 8 | 39 | 312,00 |
| 6 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Φρεάτιο πλαστικό κομπλέ 30εκ. x 30εκ. | τεμάχιο | 9 | 15,5 | 139,50 |
| 7 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Φρεάτιο πλαστικό κομπλέ 40εκ. x 40εκ. | τεμάχιο | 9 | 36 | 324,00 |
| 8 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Φρεάτιο πλαστικό κομπλέ 50εκ. x 50εκ. | τεμάχιο | 9 | 89 | 801,00 |
| 9 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Γωνία πλαστική 6atm. Φ75 | τεμάχιο | 13 | 1,5 | 19,50 |
| 10 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Γωνία πλαστική 6atm. Φ100 | τεμάχιο | 13 | 2,29 | 29,77 |
| 11 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Γωνία πλαστική 6atm. Φ125 | τεμάχιο | 13 | 3,47 | 45,11 |
| 12 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Γωνία πλαστική 6atm. Φ140 | τεμάχιο | 13 | 6,98 | 90,74 |
| 13 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Γωνία πλαστική 6atm. Φ160 | τεμάχιο | 13 | 10,56 | 137,28 |
| 14 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Ταφ πλαστικό 6atm. Φ75 | τεμάχιο | 13 | 1,78 | 23,14 |
| 15 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Ταφ πλαστικό 6atm. Φ100 | τεμάχιο | 13 | 2,8 | 36,40 |
| 16 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Ταφ πλαστικό 6atm. Φ125 | τεμάχιο | 13 | 4,33 | 56,29 |
| 17 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Ταφ πλαστικό 6atm. Φ140 | τεμάχιο | 13 | 8,78 | 114,14 |
| 18 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Ταφ πλαστικό 6atm. Φ160 | τεμάχιο | 13 | 10,95 | 142,35 |
| 19 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Ρακόρ σύνδεσης (αρσ.- θηλ.) Φ15 (για τουμπόραμα) | τεμάχιο | 26 | 1,4 | 36,40 |
| 20 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Ρακόρ σύνδεσης (αρσ.- θηλ.) Φ18 (για τουμπόραμα) | τεμάχιο | 26 | 1,89 | 49,14 |
| 21 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Ρακόρ σύνδεσης (αρσ.- θηλ.) Φ22 (για τουμπόραμα) | τεμάχιο | 26 | 2,7 | 70,20 |
| 22 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Ρακόρ σύνδεσης (αρσ.- θηλ.) Φ28 (για τουμπόραμα) | τεμάχιο | 26 | 4,78 | 124,28 |
| 23 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Ρακόρ σύνδεσης (αρσ.- θηλ.) Φ32 (για τουμπόραμα) | τεμάχιο | 26 | 5 | 130,00 |
| 24 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Βάνα 1/2'' | τεμάχιο | 13 | 5,01 | 65,13 |
| 25 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Βάνα 3/4'' | τεμάχιο | 13 | 7,1 | 92,30 |
| 26 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Βάνα 1'' | τεμάχιο | 13 | 8,3 | 107,90 |
| 27 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Βάνα 1 1/4'' | τεμάχιο | 13 | 9,6 | 124,80 |
| 28 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Σωλήνα νερού (τουμπόραμα) Φ18 | μ | 450 | 0,6 | 270,00 |
| 29 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Σωλήνα νερού (τουμπόραμα) Φ22 | μ | 450 | 1,5 | 675,00 |
| 30 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Σωλήνα νερού (τουμπόραμα) Φ28 | μ | 450 | 1,79 | 805,50 |
| 31 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Βρύση σφαιρική 1/2'' | τεμάχιο | 105 | 3,5 | 367,50 |
| 32 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Βρύση σφαιρική 3/4'' | τεμάχιο | 40 | 8,3 | 332,00 |
| 33 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπάνι μπετού 6mm | τεμάχιο | 13 | 2,01 | 26,13 |
| 34 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπάνι μπετού 8mm | τεμάχιο | 13 | 2,53 | 32,89 |
| 35 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπάνι μπετού 10mm | τεμάχιο | 33 | 3,03 | 99,99 |
| 36 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπάνι SDS plus φ8mm, ωφέλιμο μήκος διάτρησης L=150mm | τεμάχιο | 24 | 6,55 | 157,20 |
| 37 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπάνι SDS plus φ10mm, ωφέλιμο μήκος διάτρησης L=150mm | τεμάχιο | 24 | 7,56 | 181,44 |
| 38 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπάνι SDS plus φ12mm, ωφέλιμο μήκος διάτρησης L=400mm | τεμάχιο | 11 | 20,15 | 221,65 |
| 39 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπάνι μετάλλου HSS-Co (κράμα κοβαλτίου 5%) φ10mm | τεμάχιο | 11 | 5,7 | 62,70 |
| 40 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπάνι μετάλλου HSS-Co (κράμα κοβαλτίου 5%) φ11mm | τεμάχιο | 11 | 8,9 | 97,90 |
| 41 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπάνι μετάλλου HSS-Co (κράμα κοβαλτίου 5%) φ12mm | τεμάχιο | 11 | 9,9 | 108,90 |
| 42 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ4,2 x 32 | τεμάχιο | 600 | 0,03 | 18,00 |
| 43 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ4,8 x 75 | τεμάχιο | 600 | 0,05 | 30,00 |
| 44 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ6,3 x 50 | τεμάχιο | 600 | 0,08 | 48,00 |
| 45 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ6,3 x 38 | τεμάχιο | 600 | 0,05 | 30,00 |
| 46 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ6,3 x 75 | τεμάχιο | 600 | 0,1 | 60,00 |
| 47 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Δίσκος κοπής μετάλλου Φ115mm | τεμάχιο | 65 | 1,88 | 122,20 |
| 48 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Δίσκος κοπής μετάλλου Φ125mm | τεμάχιο | 65 | 2,03 | 131,95 |
| 49 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Δίσκος κοπής ανοξείδωτου Φ125mmταφ | τεμάχιο | 65 | 2,53 | 164,45 |
| 50 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Δίσκος κοπής μετάλλου Φ230mm | τεμάχιο | 65 | 3,22 | 209,30 |
| 51 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 6x80mm | τεμάχιο | 135 | 0,07 | 9,45 |
| 52 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 6x100mm | τεμάχιο | 135 | 0,1 | 13,50 |
| 53 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 6x120mm | τεμάχιο | 135 | 0,12 | 16,20 |
| 54 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 8x80mm | τεμάχιο | 135 | 0,13 | 17,55 |
| 55 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 8x100mm | τεμάχιο | 135 | 0,18 | 24,30 |
| 56 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 8x120mm | τεμάχιο | 135 | 0,14 | 18,90 |
| 57 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 10x70mm | τεμάχιο | 135 | 0,16 | 21,60 |
| 58 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 10x80mm | τεμάχιο | 135 | 0,2 | 27,00 |
| 59 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 10x80mm με κρίκο | τεμάχιο | 135 | 2 | 270,00 |
| 60 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 10x90mm | τεμάχιο | 135 | 0,22 | 29,70 |
| 61 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 10x100mm | τεμάχιο | 135 | 0,25 | 33,75 |
| 62 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 10x120mm | τεμάχιο | 135 | 0,27 | 36,45 |
| 63 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Βύσμα πλαστικό 6mm | τεμάχιο | 400 | 0,02 | 8,00 |
| 64 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Βύσμα πλαστικό 8mm | τεμάχιο | 400 | 0,03 | 12,00 |
| 65 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Βύσμα πλαστικό 10mm | τεμάχιο | 400 | 0,04 | 16,00 |
| 66 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τσάπα | τεμάχιο | 47 | 9 | 423,00 |
| 67 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Σκούπα γκαζόν (τσουγκράνα χλόης) | τεμάχιο | 75 | 9,9 | 742,50 |
| 68 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Σκούπα με φαράσι | τεμάχιο | 75 | 8,26 | 619,50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.481,07 € |
| 1 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Ρακόρ σύνδεσης (αρσ.- θηλ.) Φ18 (για τουμπόραμα) | τμχ. | 25 | 1,89 | 47,25 |
| 2 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Βάνα 1/2'' | τμχ. | 13 | 5,01 | 65,13 |
| 3 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Βάνα 3/4'' | τμχ. | 13 | 7,1 | 92,30 |
| 4 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Βάνα 1'' | τμχ. | 13 | 8,3 | 107,90 |
| 5 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Σωλήνα νερού (τουμπόραμα) Φ18 | μέτρο | 300 | 0,6 | 180,00 |
| 6 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Βρύση σφαιρική 1/2'' | τμχ. | 90 | 3,5 | 315,00 |
| 7 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Βρύση σφαιρική 3/4'' | τμχ. | 30 | 8,3 | 249,00 |
| 8 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Τρυπάνι για μπετόν 6mm | τμχ. | 13 | 2,01 | 26,13 |
| 9 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Τρυπάνι για μπετόν 8mm | τμχ. | 13 | 2,53 | 32,89 |
| 10 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Τρυπάνι για μπετόν 10mm | τμχ. | 13 | 3,03 | 39,39 |
| 11 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Τρυπάνι SDS plus φ8mm, ωφέλιμο μήκος διάτρησης L=150mm | τμχ. | 10 | 6,55 | 65,50 |
| 12 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Τρυπάνι SDS plus φ10mm, ωφέλιμο μήκος διάτρησης L=150mm | τμχ. | 10 | 7,56 | 75,60 |
| 13 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Τρυπάνι SDS plus φ12mm, ωφέλιμο μήκος διάτρησης L=400mm | τμχ. | 4 | 20,15 | 80,60 |
| 14 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ4,8 x 75 | τμχ. | 600 | 0,05 | 30,00 |
| 15 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ6,3 x 50 | τμχ. | 600 | 0,08 | 48,00 |
| 16 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Δίσκος κοπής μετάλλου Φ125mm | τμχ. | 30 | 2,03 | 60,90 |
| 17 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Στριφώνι γαλβανιζέ 6x80mm | τμχ. | 135 | 0,07 | 9,45 |
| 18 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Στριφώνι γαλβανιζέ 6x100mm | τμχ. | 135 | 0,1 | 13,50 |
| 19 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Στριφώνι γαλβανιζέ 10x120mm | τμχ. | 135 | 0,27 | 36,45 |
| 20 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Βύσμα πλαστικό 6mm | τμχ. | 400 | 0,02 | 8,00 |
| 21 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Βύσμα πλαστικό 8mm | τμχ. | 400 | 0,03 | 12,00 |
| 22 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Βύσμα πλαστικό 10mm | τμχ. | 400 | 0,04 | 16,00 |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 1.610,99 € |
| Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV: 44212400-3, 44212510-7, 44312000-0, 44316000-8, 44330000-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030.2410106872 | Δ.Τ.Υ. | Σωλήνες γαλβανισμένοι κατασκευών 2 ιντσών | τεμάχιο (6 μέτρα) | 100 | 32 | 3.200,00 |
| 2 | 030.2410106872 | Δ.Τ.Υ. | Σωλήνες γαλβανισμένοι κατασκευών 3 ιντσών | τεμάχιο (6 μέτρα) | 9 | 39,9 | 359,10 |
| 3 | 030.2410106872 | Δ.Τ.Υ. | Σιδηρογωνίες (πάσσαλοι) διαστάσεων 40x40x4 mm | τεμάχιο | 200 | 5,8 | 1.160,00 |
| 4 | 030.2410106872 | Δ.Τ.Υ. | Συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής (5x5) | μ2 | 487 | 1,9 | 925,30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.644,40 € |
| 1 | 035.2410106031 | Δ.Π.Π. | Σίδηρος συμπαγής, στρογγυλός Φ16 (6m.) | τεμάχιο | 10 | 12 | 120,00 |
| 2 | 035.2410106031 | Δ.Π.Π. | Σίδηρος συμπαγής, στρογγυλός Φ18 (6m.) | τεμάχιο | 10 | 19,5 | 195,00 |
| 3 | 035.2410106031 | Δ.Π.Π. | Μορφοσωλήνα Φ48 x 2mm., γαλβανιζέ (6m.) | τεμάχιο | 20 | 25,5 | 510,00 |
| 4 | 035.2410106031 | Δ.Π.Π. | Μορφοσωλήνα 40 x 40 x 2mm., μαύρη (6m.) | τεμάχιο | 30 | 19 | 570,00 |
| 5 | 035.2410106031 | Δ.Π.Π. | Γωνία σιδήρου 30mm x 30mm x 3mm, ισοσκελής (6m.) | τεμάχιο | 22 | 13,5 | 297,00 |
| 6 | 035.2410106031 | Δ.Π.Π. | Γωνία σιδήρου 40mm x 40mm x 3mm, ισοσκελής (6m.) | τεμάχιο | 22 | 18 | 396,00 |
| 7 | 035.2410106031 | Δ.Π.Π. | Λαμαρίνα 2m. x 1m. x 1mm., μαύρη / φύλλο | τεμάχιο | 7 | 25 | 175,00 |
| 8 | 035.2410106031 | Δ.Π.Π. | Λαμαρίνα 2m. x 1m. x 1mm., γαλβανιζέ / φύλλο | τεμάχιο | 6 | 26 | 156,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.419,00 € |
| ΣΤ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΠΛΕΓΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV: 44330000-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030.2410106027 | Δ.Τ.Υ. | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος | κιλό | 1008 | 1,2 | 1.209,60 |
| 2 | 030.2410106027 | Δ.Τ.Υ. | Δομικά πλέγματα | κιλό | 1008 | 1,2 | 1.209,60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.419,20 € |
| Ζ. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV: 44113900-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030.2410106022 | Δ.Τ.Υ. | Θραυστό υλικό λατομείου 3Α | τόνος | 2.986 | 8,1 | 24.186,60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24.186,60 € |
| Η. ΨΥΧΡΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV: 44113910-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030.2410106016 | Δ.Τ.Υ. | Ψυχρό επισκευαστικό ασφαλτόμιγμα σε δοχείο 25 κιλών | τεμάχια | 848 | 9,5 | 8.056,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.056,00 € |
| Θ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV: :42652000-1, 43132300-0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030.3120101003 | Δ.Τ.Υ. | Γωνιακός τροχός | τεμάχια | 2 | 90,00 | 180,00 |
| 2 | 030.3120101003 | Δ.Τ.Υ. | Δράπανο με τσοκ αυτόματο | τεμάχια | 3 | 100,00 | 300,00 |
| 3 | 030.3120101003 | Δ.Τ.Υ. | Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας | τεμάχια | 2 | 110,00 | 220,00 |
| 4 | 030.3120101003 | Δ.Τ.Υ. | Κρουστικό Σκαπτικό Πιστολέτο | τεμάχια | 2 | 110,00 | 220,00 |
| 5 | 030.3120101003 | Δ.Τ.Υ. | Βαλίτσα με Εργαλεία | τεμάχια | 3 | 130,00 | 390,00 |
| 6 | 030.3120101003 | Δ.Τ.Υ. | Καρφωτικό Μπαταρίας για Καρφιά και Συνδετήρες | τεμάχια | 2 | 150,00 | 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.610,00 € |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 86.234,88 € |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  | 20.696,37 € |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 106.931,25 € |

| Α/Α | ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € | ΦΠΑ 24% ΣΕ € | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | 9.792,40 | 2.350,18 | 12.142,58 |
|  | Β. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ | 3.082,10 | 739,70 | 3.821,80 |
|  | Γ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ | 14.515,20 | 3.483,65 | 17.998,85 |
|  | Δ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ, ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΛΠ | 14.509,98 | 3.482,40 | 17.992,38 |
|  | Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 8.063,40 | 1.935,22 | 9.998,62 |
|  | ΣΤ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΠΛΕΓΜΑΤΑ | 2.419,20 | 580,61 | 2.999,80 |
|  | Ζ. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ | 24.186,60 | 5.804,78 | 29.991,38 |
|  | Η. ΨΥΧΡΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ | 8.056,00 | 1.933,44 | 9.989,44 |
|  | Θ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ | 1.610,00 | 386,40 | 1.996,40 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 86.234,88 € | 20.696,38 € | 106.931,25 € |

Δράμα, Μάρτιος 2026

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Αγγελική Τσιπουρίδου Τεχν. Γεωπονίας |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η προϊσταμένη της ΔΤΥ Άννα Ελματζόγλου Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ψυχρής ασφάλτου»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 106.931,25€ (συµπ. Φ.Π.Α. 24%)

Α. Μ. : 11/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου

Ταχ. Κώδ.: 66133

Πληροφορίες: Α. Τσιπουρίδου

Τηλ.: 2521350662

e-mail: atsip@dimosdramas.gr

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο Συγγραφής

Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών Προμηθειών, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από:

1.	τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)

2.	τις διατάξεις του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

3.	τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4.	τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»

Επίσης, διέπεται από εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της διακήρυξης,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην συγγραφή υποχρεώσεων.

5.        Τις διατάξεις του Ν.4605/2019

6.        Τις διατάξεις του Ν.4782/2021

Άρθρο 3ο

Τρόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.

Άρθρο 4ο

Συμβατικά Στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:

α. η διακήρυξη

β. η συγγραφή υποχρεώσεων

γ. η τεχνική έκθεση

δ. οι τεχνικές προδιαγραφές

ε. ο προϋπολογισμός της μελέτης

στ. το τιμολόγιο της μελέτης

ζ. η οικονομική προσφορά

η. το τιμολόγιο της προσφοράς

θ. το ΤΕΥΔ

Άρθρο 5ο

Αξιολόγηση Προσφορών

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») είναι σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.

Άρθρο 6ο

Τρόπος – Τόπος Παραλαβής

Η παράδοση των ειδών όλων των ομάδων θα γίνεται τμηματικά και σε χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, είτε σε σημεία εκτέλεσης των εργασιών από τα συνεργεία, είτε σε χώρους αποθήκευσης. Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνει τον προμηθευτή. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις παραγγελίες της αρμόδιας υπηρεσίας από αρμόδια τριμελή επιτροπή (άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/2016). Από τη στιγμή της παραγγελίας, η παράδοση της παραγγελίας θα πρέπει να γίνει αυθημερόν και επιτόπου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή – εφόσον απαιτηθεί – η αντικατάσταση  οποιοδήποτε είδους με άλλο που να πληροί επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, η εγγύηση του ανάδοχου θα εκπέσει υπέρ του Δήμου και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.

Οι ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές και θα απορροφηθούν όσες είναι απαραίτητες ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος άλλου.

Άρθρο 7ο

Χρόνος Παράδοσης – Δέσμευση Τιμών

Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν εντολής της υπηρεσίας για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31 Δεκεμβρίου 2026  (άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 104 του Ν. 4782/2021) κατά την διάρκεια της οποίας ο προμηθευτής δεσμεύεται για τις τιμές της οικονομικής προσφοράς του.

Άρθρο 8ο

Πλημμελής Προμήθεια

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας υλικών.

Εάν η παραλαβή των υλικών δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 9ο

Φόροι  - Τέλη  -  Κρατήσεις  -  Υποχρεώσεις

Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο, αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται από τον ανάδοχο.

Άρθρο 10ο

Παραλαβή Ειδών – Πληρωμές

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με την αριθμ.  15/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας εντός του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α., ύστερα από τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής (άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 102 του Ν. 4782/2021).

O ανάδοχος/προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκδώσει ηλεκτρονικό τιμολόγιο μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης    (ΓΓΠΣΔΔ), στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων (B2G - Business to Government).

Άρθρο 11ο

Ειδικοί όροι

Ο ανάδοχος  θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις ειδικές προδιαγραφές εκάστου υλικού.

Δράμα, Μάρτιος 2026

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Αγγελική Τσιπουρίδου Τεχν. Γεωπονίας |  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η προϊσταμένη της ΔΤΥ Άννα Ελματζόγλου Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ψυχρής ασφάλτου»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 106.931,25€ (συµπ. Φ.Π.Α. 24%)

Α. Μ. : 11/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου

Ταχ. Κώδ.: 66133

Πληροφορίες: Α. Τσιπουρίδου

Τηλ.: 2521350662

e-mail: atsip@dimosdramas.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | A.Λ.Ε. | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ € | ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV: 44912400-0, 44113100-6, 14211000-3, 44921200-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030.2410106021 | Δ.Τ.Υ. | Κράσπεδα διαστάσεων 1,00x0,25x0,15 | τεμάχιο | 1000 |  |  |
| 2 | 030.2410106021 | Δ.Τ.Υ. | Πλάκες πεζοδρομίου βοτσαλωτές 0,40x0,40 | τεμάχιο | 1000 |  |  |
| 3 | 030.2410106021 | Δ.Τ.Υ. | Πλάκες πεζοδρομίου λευκές 0,40x0,40 | τεμάχιο | 542 |  |  |
| 4 | 030.2410106021 | Δ.Τ.Υ. | Κυβόλιθοι γκρι διαστάσεων 26,50x11,50 περίπου | μ2 | 120 |  |  |
| 1 | 035.2410106021 | Δ.Π.Π. | Άμμος | μ3 | 43 |  |  |
| 2 | 035.2410106021 | Δ.Π.Π. | Ακανόνιστες πλάκες πέτρας σχιστόλιθου | μ2 | 90 |  |  |
| 3 | 035.2410106021 | Δ.Π.Π. | Ασβέστης | συσκευασία (20 κιλά) | 80 |  |  |
| 1 | 015.2410106007 | Δ.Κ.Π.Π.Α | Άμμος κοσκινισμένη – πλυμένη | μ3 | 89 |  |  |
| Β. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV: 44111200-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030.2410106023 | Δ.Τ.Υ. | Τσιμέντο μαύρο | σάκος (25 κιλά) | 337 |  |  |
| 2 | 030.2410106023 | Δ.Τ.Υ. | Τσιμέντο μαύρο | σάκος (50 κιλά) | 158 |  |  |
| 1 | 035.2410106021 | Δ.Π.Π. | Τσιμέντο μαύρο | σάκος (50 κιλά) | 90 |  |  |
| Γ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV: 44114000-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030.2410106026 | Δ.Τ.Υ. | Σκυρόδεμα C16/20 | μ3 | 192 |  |  |
| Δ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ, ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΛΠ |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV: 44160000-9, 45221230-3, 44115210-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030.2410106029 | Δ.Τ.Υ. | Καλύμματα φρεατίων χυτά 30x30 κλάσης Α15 | τεμάχιο | 7 |  |  |
| 2 | 030.2410106029 | Δ.Τ.Υ. | Καλύμματα φρεατίων χυτά 40x40 κλάσης Α15 | τεμάχιο | 7 |  |  |
| 3 | 030.2410106029 | Δ.Τ.Υ. | Καλύμματα φρεατίων χυτά 30x30 κλάσης C 250 | τεμάχιο | 8 |  |  |
| 4 | 030.2410106029 | Δ.Τ.Υ. | Καλύμματα φρεατίων χυτά 40x40 κλάσης C 250 | τεμάχιο | 8 |  |  |
| 5 | 030.2410106029 | Δ.Τ.Υ. | Φρεάτιο πλαστικό διαστάσεων 30x30 (κουτί – καπάκι) | τεμάχιο | 18 |  |  |
| 6 | 030.2410106029 | Δ.Τ.Υ. | Φρεάτιο πλαστικό διαστάσεων 40x40 (κουτί – καπάκι) | τεμάχιο | 18 |  |  |
| 7 | 030.2410106029 | Δ.Τ.Υ. | Πλαστικός σωλήνας 6atm Φ75 | μέτρο | 78 |  |  |
| 8 | 030.2410106029 | Δ.Τ.Υ. | Πλαστικός σωλήνας 6atm Φ100 | μέτρο | 78 |  |  |
| 9 | 030.2410106029 | Δ.Τ.Υ. | Πλαστικός σωλήνας 6atm Φ125 | μέτρο | 78 |  |  |
| 1 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Φρεάτιο χυτό κομπλέ 30εκ. x 30εκ. | τεμάχιο | 8 |  |  |
| 2 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Φρεάτιο χυτό κομπλέ 35εκ. x 35εκ. | τεμάχιο | 8 |  |  |
| 3 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Φρεάτιο χυτό κομπλέ 40εκ. x 40εκ. | τεμάχιο | 8 |  |  |
| 4 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Φρεάτιο χυτό κομπλέ 45εκ. x 45εκ. | τεμάχιο | 8 |  |  |
| 5 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Φρεάτιο χυτό κομπλέ 50εκ. x 50εκ. | τεμάχιο | 8 |  |  |
| 6 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Φρεάτιο πλαστικό κομπλέ 30εκ. x 30εκ. | τεμάχιο | 9 |  |  |
| 7 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Φρεάτιο πλαστικό κομπλέ 40εκ. x 40εκ. | τεμάχιο | 9 |  |  |
| 8 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Φρεάτιο πλαστικό κομπλέ 50εκ. x 50εκ. | τεμάχιο | 9 |  |  |
| 9 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Γωνία πλαστική 6atm. Φ75 | τεμάχιο | 13 |  |  |
| 10 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Γωνία πλαστική 6atm. Φ100 | τεμάχιο | 13 |  |  |
| 11 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Γωνία πλαστική 6atm. Φ125 | τεμάχιο | 13 |  |  |
| 12 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Γωνία πλαστική 6atm. Φ140 | τεμάχιο | 13 |  |  |
| 13 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Γωνία πλαστική 6atm. Φ160 | τεμάχιο | 13 |  |  |
| 14 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Ταφ πλαστικό 6atm. Φ75 | τεμάχιο | 13 |  |  |
| 15 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Ταφ πλαστικό 6atm. Φ100 | τεμάχιο | 13 |  |  |
| 16 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Ταφ πλαστικό 6atm. Φ125 | τεμάχιο | 13 |  |  |
| 17 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Ταφ πλαστικό 6atm. Φ140 | τεμάχιο | 13 |  |  |
| 18 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Ταφ πλαστικό 6atm. Φ160 | τεμάχιο | 13 |  |  |
| 19 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Ρακόρ σύνδεσης (αρσ.- θηλ.) Φ15 (για τουμπόραμα) | τεμάχιο | 26 |  |  |
| 20 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Ρακόρ σύνδεσης (αρσ.- θηλ.) Φ18 (για τουμπόραμα) | τεμάχιο | 26 |  |  |
| 21 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Ρακόρ σύνδεσης (αρσ.- θηλ.) Φ22 (για τουμπόραμα) | τεμάχιο | 26 |  |  |
| 22 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Ρακόρ σύνδεσης (αρσ.- θηλ.) Φ28 (για τουμπόραμα) | τεμάχιο | 26 |  |  |
| 23 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Ρακόρ σύνδεσης (αρσ.- θηλ.) Φ32 (για τουμπόραμα) | τεμάχιο | 26 |  |  |
| 24 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Βάνα 1/2'' | τεμάχιο | 13 |  |  |
| 25 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Βάνα 3/4'' | τεμάχιο | 13 |  |  |
| 26 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Βάνα 1'' | τεμάχιο | 13 |  |  |
| 27 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Βάνα 1 1/4'' | τεμάχιο | 13 |  |  |
| 28 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Σωλήνα νερού (τουμπόραμα) Φ18 | μ | 450 |  |  |
| 29 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Σωλήνα νερού (τουμπόραμα) Φ22 | μ | 450 |  |  |
| 30 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Σωλήνα νερού (τουμπόραμα) Φ28 | μ | 450 |  |  |
| 31 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Βρύση σφαιρική 1/2'' | τεμάχιο | 105 |  |  |
| 32 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Βρύση σφαιρική 3/4'' | τεμάχιο | 40 |  |  |
| 33 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπάνι μπετού 6mm | τεμάχιο | 13 |  |  |
| 34 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπάνι μπετού 8mm | τεμάχιο | 13 |  |  |
| 35 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπάνι μπετού 10mm | τεμάχιο | 33 |  |  |
| 36 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπάνι SDS plus φ8mm, ωφέλιμο μήκος διάτρησης L=150mm | τεμάχιο | 24 |  |  |
| 37 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπάνι SDS plus φ10mm, ωφέλιμο μήκος διάτρησης L=150mm | τεμάχιο | 24 |  |  |
| 38 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπάνι SDS plus φ12mm, ωφέλιμο μήκος διάτρησης L=400mm | τεμάχιο | 11 |  |  |
| 39 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπάνι μετάλλου HSS-Co (κράμα κοβαλτίου 5%) φ10mm | τεμάχιο | 11 |  |  |
| 40 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπάνι μετάλλου HSS-Co (κράμα κοβαλτίου 5%) φ11mm | τεμάχιο | 11 |  |  |
| 41 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπάνι μετάλλου HSS-Co (κράμα κοβαλτίου 5%) φ12mm | τεμάχιο | 11 |  |  |
| 42 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ4,2 x 32 | τεμάχιο | 600 |  |  |
| 43 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ4,8 x 75 | τεμάχιο | 600 |  |  |
| 44 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ6,3 x 50 | τεμάχιο | 600 |  |  |
| 45 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ6,3 x 38 | τεμάχιο | 600 |  |  |
| 46 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ6,3 x 75 | τεμάχιο | 600 |  |  |
| 47 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Δίσκος κοπής μετάλλου Φ115mm | τεμάχιο | 65 |  |  |
| 48 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Δίσκος κοπής μετάλλου Φ125mm | τεμάχιο | 65 |  |  |
| 49 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Δίσκος κοπής ανοξείδωτου Φ125mmταφ | τεμάχιο | 65 |  |  |
| 50 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Δίσκος κοπής μετάλλου Φ230mm | τεμάχιο | 65 |  |  |
| 51 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 6x80mm | τεμάχιο | 135 |  |  |
| 52 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 6x100mm | τεμάχιο | 135 |  |  |
| 53 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 6x120mm | τεμάχιο | 135 |  |  |
| 54 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 8x80mm | τεμάχιο | 135 |  |  |
| 55 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 8x100mm | τεμάχιο | 135 |  |  |
| 56 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 8x120mm | τεμάχιο | 135 |  |  |
| 57 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 10x70mm | τεμάχιο | 135 |  |  |
| 58 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 10x80mm | τεμάχιο | 135 |  |  |
| 59 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 10x80mm με κρίκο | τεμάχιο | 135 |  |  |
| 60 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 10x90mm | τεμάχιο | 135 |  |  |
| 61 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 10x100mm | τεμάχιο | 135 |  |  |
| 62 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Στριφώνι γαλβανιζέ 10x120mm | τεμάχιο | 135 |  |  |
| 63 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Βύσμα πλαστικό 6mm | τεμάχιο | 400 |  |  |
| 64 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Βύσμα πλαστικό 8mm | τεμάχιο | 400 |  |  |
| 65 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Βύσμα πλαστικό 10mm | τεμάχιο | 400 |  |  |
| 66 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Τσάπα | τεμάχιο | 47 |  |  |
| 67 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Σκούπα γκαζόν (τσουγκράνα χλόης) | τεμάχιο | 75 |  |  |
| 68 | 035.2410106032 | Δ.Π.Π. | Σκούπα με φαράσι | τεμάχιο | 75 |  |  |
| 1 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Ρακόρ σύνδεσης (αρσ.- θηλ.) Φ18 (για τουμπόραμα) | τμχ. | 25 |  |  |
| 2 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Βάνα 1/2'' | τμχ. | 13 |  |  |
| 3 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Βάνα 3/4'' | τμχ. | 13 |  |  |
| 4 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Βάνα 1'' | τμχ. | 13 |  |  |
| 5 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Σωλήνα νερού (τουμπόραμα) Φ18 | μέτρο | 300 |  |  |
| 6 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Βρύση σφαιρική 1/2'' | τμχ. | 90 |  |  |
| 7 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Βρύση σφαιρική 3/4'' | τμχ. | 30 |  |  |
| 8 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Τρυπάνι για μπετόν 6mm | τμχ. | 13 |  |  |
| 9 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Τρυπάνι για μπετόν 8mm | τμχ. | 13 |  |  |
| 10 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Τρυπάνι για μπετόν 10mm | τμχ. | 13 |  |  |
| 11 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Τρυπάνι SDS plus φ8mm, ωφέλιμο μήκος διάτρησης L=150mm | τμχ. | 10 |  |  |
| 12 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Τρυπάνι SDS plus φ10mm, ωφέλιμο μήκος διάτρησης L=150mm | τμχ. | 10 |  |  |
| 13 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Τρυπάνι SDS plus φ12mm, ωφέλιμο μήκος διάτρησης L=400mm | τμχ. | 4 |  |  |
| 14 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ4,8 x 75 | τμχ. | 600 |  |  |
| 15 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Τρυπανόβιδες γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες φρεζάτες φ6,3 x 50 | τμχ. | 600 |  |  |
| 16 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Δίσκος κοπής μετάλλου Φ125mm | τμχ. | 30 |  |  |
| 17 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Στριφώνι γαλβανιζέ 6x80mm | τμχ. | 135 |  |  |
| 18 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Στριφώνι γαλβανιζέ 6x100mm | τμχ. | 135 |  |  |
| 19 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Στριφώνι γαλβανιζέ 10x120mm | τμχ. | 135 |  |  |
| 20 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Βύσμα πλαστικό 6mm | τμχ. | 400 |  |  |
| 21 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Βύσμα πλαστικό 8mm | τμχ. | 400 |  |  |
| 22 | 045.2410189016 | Δ.Π.Π.-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ | Βύσμα πλαστικό 10mm | τμχ. | 400 |  |  |
| Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV: 44212400-3, 44212510-7, 44312000-0, 44316000-8, 44330000-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030.2410106872 | Δ.Τ.Υ. | Σωλήνες γαλβανισμένοι κατασκευών 2 ιντσών | τεμάχιο (6 μέτρα) | 100 |  |  |
| 2 | 030.2410106872 | Δ.Τ.Υ. | Σωλήνες γαλβανισμένοι κατασκευών 3 ιντσών | τεμάχιο (6 μέτρα) | 9 |  |  |
| 3 | 030.2410106872 | Δ.Τ.Υ. | Σιδηρογωνίες (πάσσαλοι) διαστάσεων 40x40x4 mm | τεμάχιο | 200 |  |  |
| 4 | 030.2410106872 | Δ.Τ.Υ. | Συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής (5x5) | μ2 | 487 |  |  |
| 1 | 035.2410106031 | Δ.Π.Π. | Σίδηρος συμπαγής, στρογγυλός Φ16 (6m.) | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 2 | 035.2410106031 | Δ.Π.Π. | Σίδηρος συμπαγής, στρογγυλός Φ18 (6m.) | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 3 | 035.2410106031 | Δ.Π.Π. | Μορφοσωλήνα Φ48 x 2mm., γαλβανιζέ (6m.) | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 4 | 035.2410106031 | Δ.Π.Π. | Μορφοσωλήνα 40 x 40 x 2mm., μαύρη (6m.) | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 5 | 035.2410106031 | Δ.Π.Π. | Γωνία σιδήρου 30mm x 30mm x 3mm, ισοσκελής (6m.) | τεμάχιο | 22 |  |  |
| 6 | 035.2410106031 | Δ.Π.Π. | Γωνία σιδήρου 40mm x 40mm x 3mm, ισοσκελής (6m.) | τεμάχιο | 22 |  |  |
| 7 | 035.2410106031 | Δ.Π.Π. | Λαμαρίνα 2m. x 1m. x 1mm., μαύρη / φύλλο | τεμάχιο | 7 |  |  |
| 8 | 035.2410106031 | Δ.Π.Π. | Λαμαρίνα 2m. x 1m. x 1mm., γαλβανιζέ / φύλλο | τεμάχιο | 6 |  |  |
| ΣΤ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΠΛΕΓΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV: 44330000-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030.2410106027 | Δ.Τ.Υ. | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος | κιλό | 1008 |  |  |
| 2 | 030.2410106027 | Δ.Τ.Υ. | Δομικά πλέγματα | κιλό | 1008 |  |  |
| Ζ. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV: 44113900-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030.2410106022 | Δ.Τ.Υ. | Θραυστό υλικό λατομείου 3Α | τόνος | 2.986 |  |  |
| Η. ΨΥΧΡΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV: 44113910-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030.2410106016 | Δ.Τ.Υ. | Ψυχρό επισκευαστικό ασφαλτόμιγμα σε δοχείο 25 κιλών | τεμάχια | 848 |  |  |
| Θ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV: :42652000-1, 43132300-0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030.3120101003 | Δ.Τ.Υ. | Γωνιακός τροχός | τεμάχια | 2 |  |  |
| 2 | 030.3120101003 | Δ.Τ.Υ. | Δράπανο με τσοκ αυτόματο | τεμάχια | 3 |  |  |
| 3 | 030.3120101003 | Δ.Τ.Υ. | Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας | τεμάχια | 2 |  |  |
| 4 | 030.3120101003 | Δ.Τ.Υ. | Κρουστικό Σκαπτικό Πιστολέτο | τεμάχια | 2 |  |  |
| 5 | 030.3120101003 | Δ.Τ.Υ. | Βαλίτσα με Εργαλεία | τεμάχια | 3 |  |  |
| 6 | 030.3120101003 | Δ.Τ.Υ. | Καρφωτικό Μπαταρίας για Καρφιά και Συνδετήρες | τεμάχια | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

ΔΡΑΜΑ      …../……./2026

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή - σφραγίδα)